全自动热解析 GARJ-AT1C 

· 型号：GARJ-AT1C 

· 详细信息： 

· 全自动热解析仪GARJ-AT1C

完全按照“中华人民共和国国家标准GB50325-2001(2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中室内空气中总挥发性有机物（TVOC）的测定”制造，满足最新国家标准要求。产品在达到国外同类产品技术指标的同时，价格远远低于国外产品。

本产品的最大特色是使用了无需人工值守的自动进样技术，此技术在国内尚属首创。

 产品特点：

具有独立控温系统，不需外接其他任何控温设备，即可全自动进样。

气路采用电动六通阀与电磁阀相结合可以自动编程完成吸附管的解吸、进样、反吹三个过程。

解吸仪在进样时输出同步信号，可以同时启动色谱仪和工作站。

采用液晶直观显示，中文界面全自动操作，简单易上手。

 仪器性能：

电源： 220CAC   50HZ

功率： <220VA

控温范围： 

加热盒：室温~400℃
管路：  室温~80℃
控制精度： ±1℃
定时范围： 1秒~99分钟59秒

定时误差： <0.1%    

