大连日普利科技仪器有限公司

电话0411-83786041

网址www.ripuli.cn

GS-101H白酒分析仪

概述：
GS-101H采用高性能火焰离子化检测器，是根据轻工部对浓香型和清香型白酒试验方法的要求，在GS-101系列气相色谱仪基础上重新设计，进行功能拓展而研制的产品，能有效而精确的完成对白酒醇脂及有机酸检验。仪器具有价格低，功能强及可靠性高等特点，其技术指标均达到和超过国内同类型仪器的水平，是各白酒厂用于白酒组分分析的理想仪器。

性能特点：
◆ 具有高效氢火焰离子检测器
◆ 专用色谱柱，分离效果好。

◆ 高灵敏度、高分辨率、高分析速度，分析方法简单。

◆ 数据结果由色谱工作站自动处理。

◆ 任何一路温度超限将报警并自动断电保护。
技术指标：
1. 开机稳定时间：<1.0小时 

2. 显示精度：0.1℃

3. 控温精度：≤0.3℃

4. 控温范围：

柱室温度：RT+5～300℃  汽化室、检测器温度：RT+5～350℃

5、程序升温重复性： 0.2%

6、基线噪声：             FID:≤1×10-12A

7、基线漂移：             FID:≤1×10-11A/30min

8、灵敏度：               FID:≤1×10-11g/s
[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



