App ID：CHP20053

利巴韦林含量测定
方法：CHP2010二部

色谱柱： Rezex ROA-Organic Acid 150×7.8mm（货号：00F-0138-K0）

保护柱：03B-0138-K0（保护柱套）+AJ0-4490（保护柱芯）
流动相：水（用稀硫酸调节pH值至2.5±0.1）
流速：0.6ml/min

进样体积：20μl
检测波长：207nm
柱温：室温


