气相色谱仪 
型号：SP-2100A仪器简介 
SP-2100A是在原来SP-2100的基础上加强改进的新型仪器。该仪器外观时尚，造型美观，人性化的设计，操作及其方便简单。采用全微机控制，中文界面，大屏幕液晶显示，性能稳定。该仪器可广泛用于环境保护、环境监测、农业、石油化工企业中控制及检测的常规分析，还可用于医药、卫生防疫及科研院校常规分析；也可根据用户不同的需求改装成专用色谱仪。 
技术参数 
检测器 
TCD 灵敏度≥5000mV.ml/mg(n-C16) 
FID 检测限≤1×10-11g/S(n-C16) 
ECD 检测限≤4×10-13g/S(六氯化苯) 
FPD [P] 检测限≤5×10-12g/S (甲基对硫磷)  
　　 [S] 检测限≤1×10-10g/S (甲基对硫磷) 
温度控制 
色谱柱箱：室温以上 20℃～400℃ 
注样器箱：室温以上 20℃～400℃ 
离子化箱：室温以上 20℃～400℃ 
TCD监测器箱：室温以上 20℃～350℃ 
供电电源： AC 220V±22V　 50Hz±0.5Hz 　15A 
外形尺寸： 高×宽×深 　445×550×560mm3 
净 重： 约38Kg 
主要特点 
外观时尚美观：在保留原有结构简洁的优点上，采用现代工业造型设计，讲究色彩和线条的搭配使用，使产品的色彩与形态体现人性化。 
操作简单：仪器采用大屏幕液晶显示器，全中文的操作界面，便于用户操作使用；画面切换简单明了，仪器的所有电气控制参数设置及故障均有显示，可使操作者在很短的时间内掌握仪器的使用方法。 
自诊断功能：开机后仪器便可自行对各部分电气单位进行诊断，并及时显示诊断结果。 
四路独立控温系统：柱箱、进样器箱、TCD检测器箱及离子化检测器箱均可独立控制其温度。 
实时调零：分析前可对输出实时调零。 
五阶程序升温：升温速率0.1~30°C/min 任选。 
进样器：可同时安装三套填充进样器或两套毛细管进样器。 
四种检测器可供选择：TCD、FID、ECD、FPD同时可安装3种检测器。 
全面服务 
在购买仪器前，我们会协助您全面了解仪器的性能特点及仪器选型的全面咨询服务。根据客户需求可以为您提供仪器的配套设备，如：色谱工作站、氮氢空发生器、标准气体、色谱柱等。购买仪器后会派专业技术人员上门免费安装、启动和调试，并且本公司长期供应仪器的易损、易耗件。
