App ID: CHP10092   

厚朴中厚朴酚及和厚朴酚的测定

方法：CHP2010 一部

色谱柱：Synergi 4u Hydro-RP 80A 250×4.6mm （货号：00G-4375-E0）

保护柱：C18 4×3.0mm (货号：AJ0-7510) + KJ0-4282 保护柱套

流动相：甲醇：水（78：22）

流速：1ml/min

进样体积：5ul

检测波长：294nm

柱温：室温


[image: image2.wmf]ºÍºñÆÓ·Ó

ºñÆÓ·Ó

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Retention Time (min)

0

20

40

60

80

100

120

140

Intensity (mV)


[image: image1]