App ID: CHP20207         
山梨醇

方法：CHP2010二部

色谱柱：Rezex RCM 300*7.8mm （货号：00H-0130-K0）
保护柱：RCM 4*3.0mm （货号：AJ0-4493）+ KJ0-4282 保护柱套
流动相：水
流速：0.5ml/min
进样体积：20μl
检测器：RI
温度：75℃
[image: image1.emf]
