专业测氡仪(美国) 

· 型号：RAD-7 

· 详细信息： 

· 美国RAD7型电子连续测氡仪  
功能：1）精度：5%，湿度0%～100%RH,无冷凝；2）可检测温度，湿度；3）内置泵选择样品点，测量完成时，可选择打印简单数据　或带有能量范围的所有数据。包括氡变化的棒图，日期，标准偏差，累计光谱。可储存1000次测量数据，显示、打印或下载；4）仪器设置有声响“计数”功能；5）RAD7能够快速的连续检测出氡和钍浓度 并能分别打印出结果；6）RAD7可以测量空气中、水中、土壤中氡浓度。  

技术特性：  
　离子注入，平面、硅检测器。  
　实时，高分辨率，光谱分析。   
　先进的微压控制的内置泵。  
　HP红外打印机。  
　双行数字显示。  
　重 量： 5 kg （全套）  
　尺 寸： 29.9 × 21.6× 29.2 cm  
RS-232 接口。  
　充电电池供电,连续运行3天。  
　对于连续检测水中的氡，可选择兼容的远控附件  
　测量范围：0.1 pCi/L～ 2,0000 pCi/L  
　测量时间：2分到24小时

