恒流大气采样器 

· 型号：VP05C

· 备注：可在0-10kPa背压下维持恒定流量，误差不超过5% 

· 详细信息： 

· VP05C智能恒流采样器是日本专为中国气体采样设计，完全满足GB50325-2010年版对恒流采样器的设计要求，流量可在10-1000ml/min任意调节，可在0-10kPa背压下维持恒定流量，误差不超过5%。

仪器自带压差传感器，可即时读出采样管阻力（背压）值。

 

一般规格

控制器：M键，▲和▼按键，开始键，停止键

显示器：显示屏LCD 压力错误指示灯（黄）欠压报警灯（红）

显示范围：0-99:59

显示信息：时间、真空系数、泵转速、电池电压、错误报警

尺寸：115mm*105mm*85mm

电池

电池组：12.6V，可充锂离子电池

电池充电时间：5小时

电池容量：4400mAh

操作规格

流量范围：10-1000ml/min

流量稳定性：在10.0kPa负压下流量误差在5%以内

