   大连日普利科技仪器有限公司

WWW.RIPULI.CN

 可安装在国产仪器及进口安捷伦、岛津、瓦里安、等气相色谱仪用。应用范围：碳氢化合物、芳香化合物、农药、酚类、除草剂、胺、脂肪酸甲酯、醇类、香精油、挥发性游离酸等，详见产品信息。
常见毛细管柱：
 

	型号
	化学名
	极性

	SE-30,OV-1,OV-101
高惰性交联
	 100%甲基聚硅氧烷
	非极性

	SE-52、SE-54  
高惰性交联
	 5%苯基，95%甲基聚硅氧烷
	弱极性

	OV-1701        
高惰性交联
	 7%氰甲基，7%苯基，86%甲基聚硅烷
	中等极性

	OV-17          
高惰性交联
	 50%苯基，50%甲基聚硅氧烷
	中等极性

	XE-60         
高惰性交联
	 25%氰乙基，75%甲基聚硅氧烷
	中等极性

	OV-225        
高惰性交联
	 25%氰乙基，25%苯基，50%甲基聚硅氧烷
	中等极性

	PEG-20M       
高惰性交联
	 聚乙二醇20M
	极性

	FFAP          
高惰性交联
	 聚乙二醇20M与对苯二甲酸的反应产物
	极性

	OV-624        
高惰性交联
	 6%氰丙基 94%甲基聚硅氧烷
	中等极性


 
 
专用毛细管柱：
 

	产品名称
	规格
	应用

	BPX-70
	30m×0.22mm×0.25µm
	月见草油等

	TVOC  专用柱
	50m×0.32mm×3.0µm
	室内空气总挥发有机物

	PONA  专用柱
	50m×0.20mm×0.5µm
	汽油、柴油组成分析

	
	50m×0.25mm×0.5µm
	

	农残一号专用柱
	30m×0.32mm×0.5µm
	有机氯农药残留

	
	30m×0.53mm×0.5µm
	

	农残二号专用柱
	30m×0.32mm×0.5µm
	有机磷农药残留

	
	30m×0.53mm×0.5µm
	

	酒专用分析柱
	30m×0.32mm×0.5µm
	白酒、啤酒、酒精全分析

	
	50m×0.32mm×0.5µm
	

	PLOT  AL2O3
	30m×0.32mm×15µm
	C6以下低碳烃

	
	30m×0.53mm×25µm
	

	
	50m×0.32mm×15µm
	

	
	50m×0.53mm×25µm
	


 
 
常见规格：
	长度m
	内径mm
	膜厚µm
	 
	长度m
	内径mm
	膜厚µm

	15
	0.20
	0.25
	
	50
	0.25
	 1.0

	15
	0.20
	0.5
	
	50
	0.32
	 0.25

	15
	0.25
	0.25
	
	50
	0.32
	 0.5

	15
	0.25
	0.5
	
	50
	0.32
	 1.0

	15
	0.25
	1.0
	
	50
	0.32
	 2.0

	15
	0.32
	0.25
	
	50
	0.32
	 3.0

	15
	0.32
	0.5
	
	50
	0.53
	 0.5

	15
	0.32
	1.0
	
	50
	0.53
	 1.0

	15
	0.53
	0.5
	
	50
	0.53
	 2.0

	15
	0.53
	1.0
	
	50
	0.53
	 3.0

	30
	0.20
	0.25
	
	60
	0.20
	 0.25

	30
	0.20
	0.5
	
	60
	0.20
	 0.5

	30
	0.25
	0.25
	
	60
	0.25
	 0.25

	30
	0.25
	0.5
	
	60
	0.25
	 0.5

	30
	0.25
	1.0
	
	60
	0.25
	 1.0

	30
	0.32
	0.25
	
	60
	0.32
	 0.25

	30
	0.32
	0.5
	
	60
	0.32
	 0.5

	30
	0.32
	1.0
	
	60
	0.32
	 1.0

	30
	0.53
	0.5
	
	60
	0.32
	 2.0

	30
	0.53
	 1.0
	
	60
	0.53
	 1.0

	30
	0.53
	 2.0
	
	100
	0.20
	 0.25

	30
	0.53
	 3.0
	
	100
	0.20
	 0.5

	50
	0.20
	 0.25
	
	100
	0.25
	 0.25

	50
	0.20
	 0.5
	
	100
	0.25
	 0.5

	50
	0.25
	 0.25
	
	100
	0.32
	 0.25

	50
	0.25
	 0.5
	
	100
	0.32
	 0.5


