色谱实验2　气相色谱定量分析
一、目的与要求

掌握色谱定量分析原理，了解校正因子的意义，用途和测量方法；

熟悉内标法定量的基本原理及其方法。
二、预习要求
1、预习气相色谱定量测定原理；

2、理解校正因子定义与计算原理。

三、实验原理
1、 气相色谱定量分析依据是被分析组分的重量mi与检测器的响应信号Ai或hi成正比，即：
                        m i = fi ·Ai  或  fi ·hi
其中绝对校正因子：比例系数f i ，单位面积对应的物质量：
                        f i =m i  / Ai
[image: image1.wmf]i

s

s

i

s

s

i

i

s

i

i

A

A

m

m

A

m

A

m

f

f

f

×

=

=

=

/

/

'

相对校正因子f ’i ：即组分的绝对校正因子与标准物质的绝对校正因子之比。
因此要求出组分的含量，必须准确测量峰面积AS、Ai或峰高hs、hi，准确求出校正因子f’，然后根据已知的ms，AS、Ai或hs、hi，计算其含量mi。

2、如果ms未知，
[image: image10.wmf]i

s

s

i

s

s

i

i

s

i

i

A

A

m

m

A

m

A

m

f

f

f

×

=

=

=

/

/

'

或
[image: image2.wmf]i

s

s

i

s

s

i

i

s

i

i

h

h

m

m

h

m

h

m

f

f

f

×

=

=

=

/

/

'

，根据已知组成比例（mi/ms已知）的样品，测定f’i 。对于同一对象，在同一条件下，f’i一致，故而可以通过测定未知样品的峰高hs和hi，测定未知样品中mi/ms值。
3、再根据归一法，计算待测物质的含量或者比例：
[image: image7.wmf]i

s

s

i

s

s

i

i

s

i

i

A

A

m

m

A

m

A

m

f

f

f

×

=

=

=

/

/

'


四、仪器与药品
仪器：岛津气相色谱

色谱柱：2 m×4 mm不锈钢柱；

担体： 101白色担体60－8

固定液：15% DNP（邻苯二甲酸=壬硝）

温度：柱箱100℃，检测器130℃、气化室130℃

衰减：8；量程：5；

五、实验步骤
启动氢气发生器，载气流速以30ml/min通过色谱仪后，启动色谱仪主机电源，设定好色谱条件，待仪器稳定后（基线平直），以甲苯为内标物，注射（苯、甲苯、二甲苯）混合样，记录各峰高、面积，计算样品成分。

1、校正因子的测定：将标样（苯、甲苯、二甲苯=1：1：1.5）用微量注射器进样，进样3次，从色谱图中求出各峰高，按下式分别求出苯、二甲苯的质量校正因子：


[image: image3.wmf]苯

甲苯

甲苯

苯

苯

h

m

h

m

f

´

´

=

¢


式中：m苯为苯的质量（g）；m甲苯为甲苯的质量（g）； h分别是苯、甲苯的峰高。
同样求法计算f二甲苯；
2、样品测定：用微量注射器吸取相同量的样品进样，从色谱图中求出的峰高，按下式求样品中苯和二甲苯的含量：

[image: image4.wmf](

)

%

100

%

f

´

=

´

´

´

¢

样品

甲苯

甲苯

苯

苯

苯

m

h

m

h


式中：f’苯为上式求得的质量校正因子；

m样为样品的重量（g）；
同样方法计算二甲苯的含量。

由苯％＋甲苯％＋二甲苯％＝100％，得到甲苯的比例，进而求出苯、二甲苯的比例。

六、数据记录和结果处理

1．记录标准样品色谱图上的峰高、面积，分别计算出苯的质量校正因子
[image: image5.wmf]苯

甲苯

甲苯

苯

苯

h

m

h

m

f

´

´

=

¢

；
2．记录标准样品色谱图上的峰高、面积，分别计算出二甲苯的质量校正因子
[image: image6.wmf]二甲苯

甲苯

甲苯

二甲苯

二甲苯

h

m

h

m

f

´

´

=

¢

；

3．根据未知样品色谱上的峰高、面积，分别计算出的苯、二甲苯的质量校正因子，求出苯、二甲苯的含量。
七、结果与讨论

1．比较峰高定量和峰面积定量法的偏差和优缺点。

2．讨论内标法的优缺点。

� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���











PAGE  

[image: image8.wmf]100

)

(

100

%

1

'

'

2

1

´

×

×

=

´

+

+

+

=

å

=

n

i

i

i

i

i

n

i

i

A

f

A

f

m

m

m

m

c

L

[image: image9.wmf]100

)

(

100

%

1

'

'

2

1

´

×

×

=

´

+

+

+

=

å

=

n

i

i

i

i

i

n

i

i

A

f

A

f

m

m

m

m

c

L

_1266530135.unknown

_1266531003.unknown

_1266531717.unknown

_1266532143.unknown

_1266531091.unknown

_1266530266.unknown

_1215411713.unknown

