饮用白酒的测定方法

一：填充柱测定白酒中的醇酯

方法原理：该方法采用DNP的填充柱，氢火焰离子化检测器检测，乙酸正丁酯为内标物定量白酒中的醇酯的含量。

测定组分：乙醛、甲醇、乙酸乙酯、正丙醇、仲丁醇、乙缩醛、异丁醇、正丁醇、

丁酸乙酯、异戊醇、戊酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯。

检测条件：柱温90℃、检测器135℃、汽化室135℃，载气流量30ml/min，采用内标法定量。内标物为乙酸正丁酯。

所需其它配套设备：高纯氮气，氢气和空气气源，工作站

色谱图

[image: image1.emf]时间(min)

50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

电压(mv)

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

乙醛甲醇乙酸乙酯正丙醇仲丁醇乙缩醛异丁醇正丁醇丁酸乙酯乙酸丁酯异戊醇乳酸乙酯己酸乙酯


二：大口径毛细管柱测定白酒中的醇酯酸

方法原理：该方法采用AT.LZP-930大口径毛细管柱，氢火焰离子化检测器检测。 

测定组分：C2～C6脂肪酸等20多种组分

特点：和填充柱相比，具有较高的分离能力、较快的分离速度和较好的惰性；与小口径毛细管相比，其柱容量较大，对进样技术要求不苛求，可避免分流造成的歧视效应。分析时间短约为20min

检测条件：柱初温40℃保持3min，以每分钟3℃升到95℃再每分钟8℃升到200℃保持6min；汽化室220℃；检测器220℃

[image: image2.emf]时间(min)

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

电压(mv)

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

乙醛甲醇乙醇正丙醇乙酸乙酯仲丁醇异丁醇乙缩醛正丁醇异戊醇丁酸乙酯戊酸乙酯乙酸正丁酯乳酸乙酯已酸乙酯


1. 乙醛
2. 甲醇
3. 正丙醇
4. 乙酸乙酯
5. 仲丁醇
6. 异丁醇
7. 乙酸醛
8. 正丁醇
9. 异戊醇
10. 丁酸乙酯
11. 戊酸乙酯
12. 乙酸正丁酯 

13. 乳酸乙酯
14. 己酸乙酯
