App ID：CHP20097
缬沙坦杂质A的测定
色谱柱：Lux Cellulose-1 5u 250*4.6 （货号：00G-4459-E0）
保护柱：Cellulose-1 4×3.0mm （货号：AJ0-8403）+KJ0-4282 保护柱套

流动相：0.1%TFA异丙醇：0.1%TFA正己烷 15:85
流速：1.0ml/min
进样体积：10μl
检测波长：230nm
柱温：室温

[image: image1.emf]
