[image: image10][image: image11.wmf]F U L I

                      



碳酸氢钠溶液中微量甲醇测定 分析报告                         --华中科技大学                     
1、 客户要求
顶空法测定0.1M碳酸氢钾溶液中的微量甲醇。
二、仪器和材料
2.1  福立GC9720Plus气相色谱仪，宽量程FID检测器

2.2  HS930全自动顶空进样器
2.3  中等极性毛细柱

三、溶液配制
3.1 0.1mol/L碳酸氢钠溶液：准确称取0.42g碳酸氢钠，用水溶液后再定容至50mL。
3.2 1000μg/mL甲醇溶液：用10μL微量注射器量取1.2μL甲醇至1000μL（3.1），摇匀，待用。
3.3 10μg/mL甲醇溶液：用移液枪吸取100μL（3.2）至10mL容量瓶中，用（3.1）定容至刻度，摇匀，待用。
3.4 5μg/mL甲醇溶液：用移液枪吸取50μL（3.2）至10mL容量瓶中，用（3.1）定容至刻度，摇匀，待用。
再用移液枪吸取1mL至20mL顶空瓶中，加盖密封，待测。
四、色谱条件


	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)

检测器：宽量程FID检测器   

色谱柱：KB-624/ 30m*0.53mm*3.0μm

载气：N2 恒流：4ml/min 分流比：1：1
	COL：50℃    INJ：260℃      DET：260℃ 
平衡温度80℃  进样针90℃ 阀箱100℃  管路120℃
进样量：1mL   


五、实验

5.1 0.1mol/L碳酸氢钠溶液典型谱图：
[image: image1.png]s0m

280

ar0

s

240

220

210

7580

780

7280

750

bA

ok

R

2%

%

%

[Uni: min]

B3

)

%

2%

ok




5.2 10μg/mL甲醇溶液连续两针分离谱图及检测数据：
[image: image2.png]200

a0

050

000

a5

s0m

a5

20w

750

700

bA

(1) 2825 B

ok

R

2%

%

%

[Uni: min]

B3

)

%

2%

ok




[image: image3.png]IR | $A734% | {RERRiEImin] | SFUEES(min] | UESIFA] | WEEAALFA"S] | WEEARL%) | SEI%]
1 B 2.825 0.091  2706.6 159116  100.0000 100.0000
2706.6 15911.6  100.0000 100.0000





[image: image4.png]200

a0

050

000

a5

s0m

a5

20w

750

700

bA

1) 2827 g

ok

R

2%

%

%

[Uni: min]

B3

)

%

2%

ok




[image: image5.png]g | 4R5E | {REEAYIEImin] | FUFESImin] | ISEIFA] | USEARIFAS] | WSTEAL%] | SEB1%]
1 B 2.827 0.092 2676.3 16048.9  100.0000 100.0000
2676.3 16048.9  100.0000 100.0000





5.3 5μg/mL甲醇溶液连续两针分离谱图及检测数据：
[image: image6.png]. - - L ok
[Uni: min]

%

%

S'oenc (1)

2%

R

ok

ss B
s
010
25w
ar0
a5
s
210
750
7700
750




[image: image7.png]UgF | A5 | REERTiEmin] | FIEESImin] | IEESIFA) | IEEADIAS] | WFEAQ(%) | SEB(%]

1 B 2.835 0.094  1339.0 8186.8  100.0000 100.0000
1339.0 8186.8  100.0000 100.0000





[image: image8.png]. - - L ok
[Uni: min]

%

%

Sroeac (1)

2%

R

ok

ss B
s
010
25w
ar0
a5
s
210
750
7700
750



[image: image9.png]UgF | 4R5E | {REEAYIEImin] | FUFESImin] | ISEIFA] | USEARIFA™S] | WSTEAL] | SEB1%]
1 B 2.836 0.093 13315 81421  100.0000 100.0000
13315 8142.1  100.0000 100.0000





说明：由于实验室没有碳酸氢钾试剂，上述实验用碳酸氢钠来替代，以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                               邮编： 317500
  分析员：金迁                                                    审核： 金迁

  电 话： 15657600119                                             时间：2022.12.29

_1234567890.doc


F U L I












