[image: image1.png]156'0¢ [8¢]

mwwmmM¢mmmmN

8891 [pe€l

€511 g€l
W

6926 l6z]

648 [l
Ge6°L [97]

I ]
¥99'9 Ihgl o poon

3 -
%ﬁ

87s550[8] [1l_oSCE E

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
[min]

5 6 7 8 9

2 3 4




[image: image15]                      

浙江福立分析仪器有限公司

叶酸 分析报告

一、检测方法：

福立提供。
2、 客户要求：

叶酸供试品的分离及系统适应性的分离。
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 磷酸二氢钾：分析纯

4.1.3 水：纯净水

4.1.4 四丁基氢氧化铵：25%，客户提供

4.1.5 磷酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090紫外检测器）

五、仪器条件

a) 色谱柱: SunShell C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

 SunShell C18，柱长150 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相: 取磷酸二氢钾2.0g，加水约650mL溶解，加7.8mL四丁基氢氧化铵溶液，用1mol/L磷酸溶液调整pH值至4.93，用水稀释至1000mL。
c) 流速: 1.0mL/min

d) 波长: 280 nm
e) 柱温: 30 ℃        

f) 进样量: 10 μL
六、实验

6.1 叶酸供试品在250mm C18柱子上的谱图及结果

[image: image16.wmf]F U L I


全景图

[image: image2.png]sz leel

ez Lisl A

4645 f28]

eeazy lpel
esr 1 lee)

il el

a6 [52]

sege lze)
see2 laz
292 [

Y

i
1

qiigeisssses-

trvul

33 & 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 30

7




[image: image3.png]SRR

gr 4A8% REHE i EEH HH% & &E
[min] (AUl [uAUs] %]
1 1566 41290 192476 0.0545 00845 BV
2 1826 175726 91736 02722 w2 w
3 1972 336448 3159564 0.8944 08M4 W
4 2089 302012 97072 02709 029w
5 2129 33538 2953592 08361 0861 W
6 2323 163753 1286374 03641 0341 W
7 2459 99337 684790 01938 01938 W
8 2618 83483 832050 023865 02385 W
9 2799 71843 313351 0.0887 00887 W
10 2953 87850 97784 02767 07 W
1 3123 78236 533996 01512 01s12 W
12 3249 66405 486056 01376 (R
13 3341 57217 527754 01494 0t W
u 3617 43515 47361 0.0983 0083 W
15 3.931 1936.9 27119 0.0671 00671 W
1% 4.089 1953.2 485080 04373 0w
17 4645 9939 77835 00220 0020 W
18 4971 717.0 2379%4  0.0674 00674 W
19 5065 20003 61703 0.0458 00458 W
2 5.197 127.0 57263 00162 0062 W
2 5.298 11805 100344 0.0284 0024 W
2 5.661 17504 279461 0.0791 0oret W
2 6337 15774 263210 0.0745 0ons W
2 6644 99266 817455 02314 0B w
2 7464 1164.0 169280 0.0479 07y W
2 793 150289 767109 05002 0502 W
27 8.601 277 25796 00073 073w
2 8733 1876 12013 00034 00034 VB
29 9.769 1223 28608 0.0081 00081 BB
30 10449 1203 14098 0.0040 00040 BB
3 10786 526 3097 0.0009 00009 BV
32 11189 2398 428864 01214 021w
3 11753 80871 1091019 03088 03088 VB
3 12688 us7 17826 0.0050 00050 BV
35 13465 40032 598691 0.1695 01695 W
3 13791 1375.6 240979 0.0682 006882 VB
37 16238 6976956 331935805  93.9586 93958 BB
£ 20.957 695 WATT__ 0.0041 00141 BB
Bit: 949114.1 35327887.0  100.0000 100.0000




[image: image4.png]RGFHNE

HE: 250mm FeEt il
T arv:y REHE  FeEE 3] 6 HBE  ER
[min] [min] BF BKR BF
1 1566 0.08035 0.0000 2104 0000 1827
2 1826 0.06444 0.1662 4449 2122 0653
3 1972 017342 02593 716 0723 082%
4 2059 0.04975 03148 9490 0460 1265
5 2129 016186 03593 958 0388 2120
6 2323 012332 04834 1966 0804 267
7 2459 0.10822 05702 2860 0693 9576
8 2618 015646 06718 1551 0709 223
9 2799 0.06847 07871 9256 0948 0986
10 2953 0.17469 0.8855 1583 0mr 0897
1 3123 010715 0.9943 4706 03 1013
12 3.249 011491 1.0747 4429 0670 1.068
13 3381 016395 11335 2609 0404 3506
" 3617 0.10693 13099 6341 1250 1511
15 3931 019218 15100 217 123 0784
% 4.089 050185 16113 368 020 2576
17 4645 012294 19659 7907 1049 089
18 4971 021759 214743 2892 1131 0579
19 5.065 0.12691 22346 8826 0323 1166
2 5197 0.07976 23184 23615 0750 1439
21 5.298 013344 23829 8732 0559 1816
2 5.661 021539 26152 3827 1230 1116
2 6337 024756 3.0464 3630 1721 0891
2 6.644 0.08699 32424 32313 1083 192
2 7464 022311 35745 5712 1979 1374
2 7.93 0.15983 4.0668 13654 2376 1254
27 8.601 017036 44926 14122 232 1153
2 8733 010217 45764 40473 0569 2868
29 9.769 037881 5.2381 3684 2802 179
30 10.449 019225 5.6726 16367 1406 1131
3 10786 0.09917 5.8878 65537 1365 0879
32 11.189 0.27972 6.1452 8865 1255 1038
3 11753 019846 6.5053 19430 1392 118
3 12688 0.19558 7.1020 23315 2798 1116
35 13.465 0.22528 7.5981 19790 2179 1119
3 13791 0.25869 7.8063 15745 0795 1470
37 16.238 0.76386 9.3693 2504 2825 0592
E 20.957 031960 12.3823 23819 5139 1439





6.2 叶酸系统适应性样在150mm C18柱子上的谱图及结果

[image: image5.png]L5v°e [LLl

8er'L [L1]

eyl [61]
z99°¢l 81l

Sro o

2626 Is1]
orl's [ril

08z¥ [e1]
9s.°¢ [cl

mwwmmm HE
W T

1,000

900

800

700

600

[nvuw]

0l
400
300
200
100

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 3 45 6 7 8 9

1

[min]




[image: image6.png]SRR

gr 4A8% REHE T EEH HH% & &E
(AUl [uAUs] %]
1 EEE] 2924 2768 0.0171 0071 BV
2 1223 986.9 20305 00393 00393 W
3 1317 45369 194800 02609 02609 W
4 1510 80016 401297 05376 0576 W
5 1558 80342 37790 04257 04257 VB
6 2004 199703 679287 09100 09100 BV
7 2113 186276 657572 0.8809 08309 VB
8 273 34665 236101 03163 03163 BV
9 2931 5367 20581 0.03% 0039 VB
10 3.286 6093 50666 00679 00679 BV
1o os® 3451 8360881 7457288 501767 501767 W
12 3786 43664 454721 0.6091 06091 W
13 4280 21670 158899 02129 02129 VB
u 5.140 6264 55438 00743 00743 BB
15 5737 3756 37605 0.0504 00504 BB
1% 6.765 4767 50718 0.0679 00679 BB
7 EE 7438 2640851 3774880 452439 452439 BB
18 13662 773 34844 0.0467 00467 BB
19 14202 1023 7142 00230 00230 B8
B3t 735873 74650703 100.0000 100.0000




[image: image7.png]RGFHNE

K 150mm FeEt il
gFr  Af8E REHE  ETEE EE B SEE HE
[min] [min] BF BKR BF
1 1111 0.07348 0.0000 1267 0000 1473
2 1223 0.05309 0.1005 2939 1041 1115
3 1317 0.06421 0.1854 2331 0949 1383
4 1510 0.07292 0.3588 274 1658 0703
5 1558 0.05962 04020 781 0427 1433
6 2024 0.05378 08215 7845 49 1273
7 2113 0.05138 09016 9367 0999 1289
8 273 010150 14620 4023 4806 1187
9 2931 0.08096 16379 7259 1263 1220
10 3.286 0.14461 19574 2860 1857 0831
1 Ll 3451 0.06718 21062 14618 0921 1282
12 3756 013348 23810 4387 179 1455
13 4.280 0.09941 28527 10271 2655 123
" 5.140 0.12554 3.6265 9287 4509 1399
15 5737 0.14059 41641 9226 2648 1168
% 6.765 016135 5.0891 9739 4016 092
17 B 7438 019392 5.6952 8152 223 0755
18 13662 029940 112970 11636 14887 089

19 14.242 027006 118194 15408 1203 1264





6.3 叶酸供试品在150mm C18柱子上连续2针的谱图及结果

[image: image8.png]+1°9 [0zZ]

1.0z logl
18LLe [62]

ooz o [8z]

6659z [22]

gozsez [97]
felo] grer 7|

8ol [v2]

60LvL [ez]
yzrel ezl

eeszL [1el

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
[min]

10




全景图

[image: image9.png]L20°ce logl
18LLe [62]
ooz'og I8zl

6659z [22]

gozez [97]
felo] grer 7|

8ol [v2]

60L %1 ezl
yzLel ezl

6esct [1al

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
[min]

10





[image: image10.png]gr 4A8% T EEH HH% & &E
(AUl [uAUs] %]
1 83075 396165 01037 01037 BV
2 108865.4 7903862 20685 20885 W
3 2021539 4071814 36827 36827 W
4 30094.5 2634241 06894 0684 W
5 252371 2151640 05631 05631 W
6 46715 126234 0.0330 00330 W
7 59435 500826 04311 o w
8 31581 330179 0.0864 00884 W
9 1469.7 126855 0.0331 003w
10 12446 87760 00230 0230w
1 18301 60825 00159 00159 VB
12 5698 26403 0.0069 00069 BV
13 24006 154207 0.0404 00404 VB
u 3831 137922 1166820 03027 03027 B8
15 4304 167362 463904 03831 03831 BB
1% 5.256 3453 24858 0.0065 00065 BB
17 5705 36289 41T 04076 01076 BV
18 6071 114608 071738 02805 02805 VB
19 6875 68839 730139 04911 01911 BV
2 8143 10921352 7276381  90.8837 908837 VB
2 12539 5646 330931 0.0866 00866 BV
2 13724 20079 4744 04135 0113w
2 14.709 2743 51543 00135 00135 VB
2 16.448 2072 47769 00125 00125 BB
2 22408 2797 93961 00246 00246 BV
2 23705 6.3 23875 00062 00062 +VB
27 26599 5409 256222 0.0671 00671 BB
2 30.200 416 61178 00160 00160 BV
2 31181 1255 58539 00163 00183 +W
30 32071 1098 47024 00123 00123 _+VB
Bit: 1545250.6. 38211067.4 1000000 100.0000




[image: image11.png]RGFHNE

K 150m .
gFr  Af8E REHE  ETEE EE B SEE HE
[min] BF BKR BF
1 0976 0.08073 0.0000 810 0000 1.083
2 1274 011273 03083 708 1818 0577
3 1338 0.08045 03712 1533 0393 1599
4 1.690 013741 07316 838 1905 0772
5 1784 0.09877 08279 1807 0470 1976
6 2.059 0.04242 11096 13052 2208 1033
7 2123 013228 14749 1426 0430 2267
8 2343 020021 14010 759 0783 1706
9 2594 013518 1.6574 2039 0881 1020
10 2737 0.11671 1.8046 3048 0673 0972
1 2872 0.04566 1.9426 21920 0979 1.067
12 3.082 0.07425 21578 9546 2067 1360
13 3252 0.08970 23316 7280 1221 0.860
14 3831 0.09723 29252 8601 3657 1791
15 4394 013255 35024 6089 2893 1224
16 5.256 011088 43852 12449 4977 1232
17 5705 017949 48449 5596 1 1.036
18 6.071 0.13951 52199 10490 135 1.047
19 6875 015435 6.0437 10990 3228 0885
20 8143 051878 7343 1365 2224 0588
21 12539 097858 118473 910 3464 1242
2 13724 030593 13.0618 11149 1089 1.085
2 14.709 027799 140710 15511 1991 1.092
2 16.448 036810 15.8521 11061 3475 1128
2% 22408 049328 219587 1432 8165 1347
2% 23705 060592 23.2879 8479 1393 1240
27 26599 070199 26.2531 7954 2611 1396
2 30200 068607  29.9426 10735 3.061 1431
29 31181 073226 30.9477 10045 0816 1028
£ 32071 068702 318593 12072 0740 1.063





[image: image12.png]oelze [ogl
zshie 62l
cozoe [8z]

z8s'9z [L2]

€ozez [97]
e6ece [zl

zerol vl

zoLyL [ezd
L€l 2l

oeszL [1el

el [oz]

g6t
190'9 mo@. -
$526 To1 T

mmm.w _m_:
ceg'e [¥1]

sebgpst 2

o
[

v o Vv 9o
< ¥ 0 @

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
[min]

10




[image: image13.png]SRR

gr 4A8% REHE i EEH HH% & &E
[min] (AUl [uAUs] %]
1 0974 88672 416806 01095 01095 BV
2 1273 1068433 7798994 2.0486 20486 W
3 1337 1830185 13218982 34723 4123 W
4 1690 302720 2626820 0.6900 06900 W
5 1783 259615 275178 05714 0T W
6 2060 46485 120494 0.0327 007w
7 2121 58253 48531 01275 0115w
8 237 3121 3379 0.0876 00876 W
9 2588 14104 18474 0.0311 0w w
10 2731 1166.5 79612 00209 00209 W
1 2872 17793 56622 00149 00149 VB
12 3.082 5785 27227 00072 00072 BV
13 3248 23964 156294 0.0408 00408 VB
u 3833 138943 1163684 03057 03087 BB
15 4395 166839 1469055 03859 0389 BV
1% 5.254 3715 27264 00072 00072 BB
17 5704 35642 409151 04075 01075 BV
18 6067 113950 1084435 02849 02849 VB
19 6873 68263 722243 04897 01897 BV
2 8138 10863718 346812074  91.0993 910993 VB
2 12530 5703 330295 0.0868 00868 BV
2 13717 1996.3 421876 04124 0124w
2 14702 2710 50731 00133 00133 VB
2 16.432 2082 46977 00123 00123 B8
2 2393 2804 90054 00237 00237 BB
2 23703 620 2733 0.0060 00060 +BB
27 26582 544.1 256860 0.0675 00675 BB
2 30.203 1400 55988 0.0147 0017 BV
2 31152 1288 66589 00175 00175+ W
30 32130 132 4352 00114 00114 +VB
B3t 15193128 38069688.6  100.0000 100.0000




[image: image14.png]RGFHNE

K 150mm FeEt il
gFr  Af8E REHE  ETEE EE B SEE HE
[min] [min] BF BKR BF
1 0.974 0.07906 0.0000 840 0000 1.091
2 1273 011186 03074 718 1850 0578
3 1337 0.08522 03728 1363 0381 1636
4 1690 013622 07354 852 1881 0767
5 1783 0.09604 08312 1909 0474 1978
6 2059 0.04204 11150 13292 2361 102
7 2121 013079 11787 us7 0423 2291
8 2347 019775 14101 780 0809 1534
9 2588 013187 16583 2134 0865 1130
10 2731 0.11460 18110 3160 072 0968
1 2872 0.04449 1.9497 23090 1001 0949
12 3.082 0.07507 21654 9339 2013 1275
13 3.248 0.09303 233865 6751 1163 0881
" 3833 0.09839 29370 8409 3610 1778
15 439 013318 35139 6033 2862 1226
% 5.254 011252 43961 12080 4125 1290
17 5704 018146 4.8579 5474 1805 1.041
18 6.067 0.14057 5.2307 10319 1330 1087
19 6873 0.15406 6.0585 11026 3228 0881
2 8138 052138 7.3578 1350 2210 0592
21 12530 097305 11.8689 919 3468 1224
2 13717 030423 13.0883 11263 1097 1417
2 14702 028420 14.0993 14825 1974 1115
2 16.432 036304 16,8761 11349 3184 1165
2 2393 049199 219990 1477 8228 1289
2 23703 060640 23.3437 8464 1407 1361
27 26582 069933 263013 8005 2602 1425
2 30.203 063875 30.0202 12387 3193 1031
29 31152 081161 30.9949 8162 02 103
£ 32.130 063110 319986 14359 0799 1038





以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

 分析员：蔡赛微                                                     审核：金迁

联系方式 15657600023                                              分析日期：2022.4.20

_1234567890.doc


F U L I












