[image: image7][image: image8.wmf]F U L I

                      



3，5-庚二醇二苯甲酸酯 分析报告

——岳阳聚成化工公司                        

一、检测方法：

客户提供。
客户要求：

选择合适的色谱柱对样品进行分离分析。
方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分离。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：纯净水

4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供。
六、仪器条件
a) 色谱柱: SunShell C18，柱长150 mm，内径4.6mm，粒径3.5 μm

b) 流动相：甲醇：水=75：25

c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 229nm

e) 柱温: 30 ℃

f) 进样量: 10 μL

七、分析结果
7.1 3，5-庚二醇二苯甲酸酯典型谱图及分析结果

[image: image1.png][mAU]

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

o]

]
<
o
o
o
. =
n
©
«
L o 0 0 © -~
D TP < o O n ~
o [To - 7 S & n N 0 @ <+
e g W Gl N N @ ©
™ aan o -~ o N N o
ot D T v —_ —_— —_ —_
= T B &y 2 2= 2 2
N
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

[min]




[image: image2.png]H <
A «
3 E
i
B bl ¥ b| « 2 © -
«,_i:' mﬁﬁ?ﬁﬂ_‘q» & @ 2 S
= ) e L e ) INIR S o [t}
= 3 S P T F| A ] &
S S @TEeF| TF = 5
ﬁﬁ;m—u: = = = =
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

[min]




[image: image3.png]SHTERE

&5 EES REEAE 5] BER mEY
[min] [uAU [uaU*s]

1 3953 73568 481028 01304
2 4.493 57515 412369 01118
3 9.095 2887 99675 00270
4 11 5845 82875 0.0225
5 11394 10619 153150 0.0415
6 11.758 1368.0 20263.1 0.0549
7 12.370 5410 85455 00232
8 13.941 1947.8 333269 0.0903
9 14.343 20262 348579 0.0345
10 14776 9529 17087.0 0.0463
1 15635 9343 118156 0.0320
12 16.159 631658.6 122236923 33.1309
13 17542 15398 370196 0.1003
u 18.935 6118 110164 0.0299
15 19643 10362767 242412263 657036
16 22298 8416 215915 0.0585
7 23.898 15720 447818 01214
18 29.856 456.1 24738.0 0.0671
19 35.471 9295 420423 01140

it 1695697.7 36894813.1 100.0000




[image: image4.png]RGTME

HE: 150mm FERt il
BF @55 BEHE PR =%  ERE HBE  ER
[min] [min] BiR w/K BF
1 3953 010022 8618 57451 0000 1254
2 4493 010839 10067 67111 3009 1270
3 9.095 0.24886 7399 49327 15329 3041
4 e 021510 14782 98545 5127 0778
5 1139 0.25765 10835 72234 0708 0913
6 11758 0.22809 4723 98151 0884 108
7 12370 0.22768 16354 109026 1584 1243
8 13.941 029672 12313 82085 352 1084
9 14343 0.28813 13728 91519 0812 0963
10 4776 0.29709 13703 91354 0872 1.067
1 15.635 019552 35428 236189 208 0601
12 16.159 029238 16921 112808 1266 1145
13 17542 034799 14078 93853 2509 1089
" 18.935 0.28270 24856 165700 2607 0887
15 19643 0.35062 17388 115922 1319 1257
% 22298 039614 17552 17015 4195 102
7 23898 042873 17213 114753 2289 1076
18 29.856 0.76553 8426 56176 5837 2014
19 35471 0.69326 14503 96685 452 1081





7.2 3，5-庚二醇二苯甲酸酯3针重复性谱图及分析结果

[image: image5.png][mAU]

1,500

1,400
1,300 §
1,200 %
1,100 &
1,000 @ I
900 g
800 e
700 g
600
500
o sca=sl32 228 8 &
o0 ® ESW|EcY dg g 8 p
200 ot o w gEy N i
100 = T @ BB & =22 =2 =
o~k
-100
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

[min]




[image: image6.png][t

!

4
1
1
1
12
1
14
14
16
1
18
1
2.
2
2
S

i

019
e
099
ar
n
83
21
23
782
142
530
o17
21
254
a5
&0
w02

EiEEsDs

o

130
135
147
0
174
23
208
195
185
152
130
147
189
a1
287
267
300

FAIER

5484,
1325,
7766,
1543,
1987,
7205,
2977,
4764,
16150.
12222485,
7126,
12220,
2423779
25812,
44991
20442,
40884,

1

ERESDS

1

=

22
E=
r
o8
2
13
o3
120
0
217
067
a51
178
116
E
e
a4

PSS

7283,
5664,
556
1010,
1298,
45
1862,
1923,
e
e0s146.
1467
a5
999700,
a2
1494,
a2
880,

sammeumsmmn e D a0

H

13
a2
ao8
11
512
28
93
205
964
062
26
564
&a0
a5
227
31
089

PSR

ES

1315
121
o211
a9
=
o214
0894
0043
03
1420

0.1007
0.0331

&,

222
0694
1220
063
1109

8w SERME

1

=

004
22
a1
24
5
o8
ea0
ea3
568
034
a3
a5
064
031
os6
on
a8

ES

1304
118
0196
a4
o532
0205
os0
o024
o400
1309

0.000
0.099

&,

ao25
o5a5
1188
a1
1087

SEBAE

ES

1331
1123
0225
a7
o519
o232
o003
980
0463
1534

0.1047
0.0395

&,

708
o793
1260
oa26
1140

EE




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
  分析员：于媛婷                                                      审核： 金迁
电话：15657600790                                                   日期：2022.8.4

_1234567890.doc


F U L I












