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二甘醇酸 分析报告

——烟台万利医用品有限公司                        

一、检测方法：

参照客户提供方法。
2、 客户要求：

对样品中的二甘醇酸残留定量。
3、 方法原理

试样经反相色谱分离，紫外检测器检测，对其进行分析。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 磷酸：色谱纯

4.1.2 水：哇哈哈

4.1.3 二甘醇酸标准品：≥99.9%
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品

样品由客户提供，参照标准上面的方法溶解，用去离子水稀释。
六、仪器条件
a) 色谱柱: Sunniest C18-AQ ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：0.01 mol/L磷酸水溶液，pH调制2.0。
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 210 nm

e) 柱温: 30 ℃

f) 进样量: 20 μL

七、标准曲线的配制及结果
准确称取10 mg二甘醇酸标准品，溶于100 mL的水中。用水稀释至1-50 mg/L进样。
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八、分析结果
8.1  二甘醇酸试剂空白谱图
[image: image2.png][mAU]

0 05 1

15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1010511 1151212513 13514 14515
[min]




8.2  二甘醇酸对照品谱图及分析结果
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8.3  二甘醇酸样品2针分析谱图及结果
[image: image6.png][mAU]

> ] 7.487

0 05 1

15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 101051111.51212513 13.5 1414515
[min]



[image: image7.png]AT ERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE
[min] [uAU] [uAU*s] [%]

1 ZHER 7.487 1184.4 17534.6 100.0000 0.8255
W 1184.4 17534.6 100.0000 0.8255

oy



[image: image8.png]AT ERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE
[min] [uAU] [uAU*s] [%]

1 ZHER 7.486 1191.5 17578.3 100.0000 0.8279
7 1191.5 17578.3 100.0000 0.8279





8.4  乙醇样品2针分析谱图及结果（气相样品）
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说明：

液相样品中二甘醇酸的残留量平均值为：0.8276%；气相样品中二甘醇酸的残留量平均值为：0.0223%。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
  地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼
邮编： 610052
  分析员：赵倩
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电话：15657600612
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