样品：槟榔
色谱柱：PolyPak SCX 槟榔专用柱，4.6×250mm，5μm  
流动相： 0.2%磷酸溶液用氨水调节 pH 到 3.8：乙腈=45:55 
检测波长： 215nm 
柱温： 30℃ 
流速： 1.0mL/min 
进样量： 10μl 
流动相配制： 
量取磷酸 1mL，加水 500mL，用浓氨水调节 pH 到 3.8，作为流动相 A 相。 
样品处理方法： 
样品 1：对照品溶液。称取氢溴酸槟榔碱对照品 4.8mg，用流动相溶解定容到 50mL。 
样品 2：供试品溶液。称取槟榔粉末 0.3g，置具塞锥形瓶中，加乙醚 50mL，再加碳酸盐缓冲液（碳 
酸钠 1.91g、碳酸氢钠 0.56g，加水溶解成 100mL）3mL，放置 30min，时时振摇。加热回流 30min， 
分取乙醚液，加入盛有 0.5%磷酸溶液 1mL 的蒸发皿中。残渣加乙醚加热回流提取 2 次（30mL、 
20mL），每次 15min。合并乙醚液，挥去乙醚，残渣用 50%乙腈溶液溶解定容到 25mL。
谱图和数据：

1. 对照品溶液�
[image: image1.png]150. 004

100,004

50,00

0.00

-50.00

T T T T T T T T T
0.000 3.000 6000 9.000 12000 15,000 18.000 21000 24,000 27000 30000
Yimtes

o) 5na REEE S g wE O OEREET SRER  SEE

1 18.083 128% 217949.8  100.000 115 15805 0.00
I: 128% 217949.8  100.0000





2. 供试品溶液�
[image: image2.png]30,00

20,00

10,00

. A

-10. 00 T T T T T T T T T
0.000 5.000 6000 9.000 12000 15000  18.000 20000  M.000 27000  30.000
Yimtes
i) ik REEE E S wEERET SRER  SEE
1 18.176 1853 40739.2  76.484 1.23 15416 0.00
2 21.314 491 12506.1  23.516 1.02 15744 4.96

I: 84 53%5.3  100.0000




