[image: image7][image: image8.wmf]F U L I

                      



甜菊糖苷 分析报告

——蚌埠市华东科技有限公司                        

一、检测方法：

参考客户提供方法。
客户要求：

样品甜菊糖苷色谱峰的拖尾因子达到要求。
方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一化定量。
试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 磷酸二氢钠：分析纯

4.1.3 磷酸：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090四元低压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

4.2.2 分析天平：感量0.0001 g

4.2.3 微孔滤膜：0.45μm
五、样品溶液的制备
5.1  甜菊糖苷溶液：称取样品甜菊糖苷61.0mg，用30%乙腈水溶液溶解并稀释至50mL，过0.45 μm有机滤膜，待进样。

六、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相：乙腈：磷酸钠缓冲溶液（称取1.20g磷酸二氢钠，溶于800mL水中，用磷酸调节pH至2.6）=32：68

c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV210 nm

e) 柱温: 40℃

f) 进样量: 5μL

七、分析结果

7.1甜菊糖苷样品的谱图及结果
[image: image1.png]200
180
160
140

7971

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image2.png]AT ERE

L350 Hoyr % DR B I i) U iy U T A%
[min] [uAU] [uAU*s]
1 7977 172383.6 2986603.0 100.0000

7 172383.6 2986603.0 100.0000




[image: image3.png]H: 250mm
L35 i)

1

BEIN [A] -
BREE IR i) = e e 0

[min]  [min]
7.977 0.27034

ARGV R

wE AR
Wy R
0.0000 4824





[image: image4.png]200
180
160
140

1] 7.948

8

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image5.png]AT ERE

L350 Hoyr % DR B I i) U iy U T A%
[min] [uAU] [uAU*s]
1 7.948 172918.2 2986015.0 100.0000

7 172918.2 2986015.0 100.0000




[image: image6.png]H: 250mm
L35 i)

1

BEIN [A] -
BREE IR i) = e e 0

[min]  [min]
7.948  0.26973

ARGV R

wE AR
Wy R
0.0000 4811





说明：（1）客户要求Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm的色谱柱测定
甜菊糖苷色谱峰的拖尾因子达到要求，经过实验确认，甜菊糖苷的拖尾因子为1.01，具有很好的色谱峰对称性，完全满足分析测定的要求。
客户提供的方法中，进样量的要求为2μL-10μL之间，经过实验，我们发现不同的进样量，色谱峰的拖尾因子会略微有所不同，因此需要我们根据样品的含量，选择合适的进样量进行测定。

本方法中流动相使用了磷酸钠缓冲溶液，要求pH调节至2.6，这就需要我们每次都能够准确调节至2.6，并且缓冲溶液现配先用，因为pH的差别不仅会影响色谱峰的保留时间，同样也会影响色谱峰的对称性。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：四川省成都市成华区成致路50号3栋2单元3楼                       邮编： 610052
 分析员：刘海侠                                                       审核： 金迁
电话：15657600027                                                  日期：2022.4.2

_1234567890.doc


F U L I












