                      

浙江福立分析仪器有限公司

大黄样品 分析报告

检测方法参考标准：

2020版中国药典一部
仪器

赛默飞U3000
仪器条件
a) 色谱柱:NuovaSil C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相:流动相A：甲醇；流动相B：0.1%磷酸；A-B（85：15），c) 流速: 1.0 mL/min   d) 检测器: UV254nm   e) 柱温:30℃   f) 进样量: 10 μL

6.2 ******对照品典型谱图及结果

[image: image1.emf]
[image: image2.png]S [EET TREGETA] FET (3 BERAER) | AREEP) | FRE *
min mAUmin mAU

1 [FEAER 5125 18.268 195.008 19650 7.06 na

2 |KEER 6.273 14.474 125.554 19447 1219 na

3 |KEZ 8.887 10.352 64.830 20234 8.98 na

4 |KEE 11322 16.099 85.903 23759 1057 na

5 |KREZRE 14.943 4961 19793 23075 na. na.
EXN 64.154 491.088 106165.00 38.80



[image: image3.png][:2
TS [IEEFr RERE [EXE0%)| XE [ SEEEP) | AAFEEP) [ EHREEP)
min min

1 |FEARR 5125 0.086 BNB 7.06 109 19650

2 |REER 6273 0.106 BB 1219 108 19447

3 |KEE 8.887 0.147 BMB. 8.98 107 20234

4 |REEH 11322 0473 BMB. 1057 104 23759

o |KEFEE 14.943 0.232 BMB na. 1.05 23075





6.3 大黄对照品三针重复性谱图及结果

[image: image4.emf]
[image: image5.png]fEHHE
min
w_vis_1

e  EHERll  eRil

uv_vis_1

%
w_vis_1

mAUmin
w_vis_1

L] =B | KR (50%)
mAU min
wLvis1 [bv_vis_1uv_vis_1

AHEE DEE ER3E
P Ep P
WLVS1 UVVIS1  UVVISt

BAE 5127[ 00000 2848 183689 19558 0085 109 710 19650
T 5126 na. 2848 183066 19512 0086 108 708 19600
BiiE 5125| 00000 2847 182684 10470 0085 107 706 19550
ERE 0001 na 000 0044 041 0000 001 0.02 W
AR e 0.02%) na  0.01%  030%  0.21%) 014%  081%  029%  024%





[image: image6.png]B OREER g RENE | #R2 iExenR  Eni oS XM | ME (0% FHEE SEE  ERS
S pikid: min % mAU*min mAU min EP EP EP

WoVS1 [WVVS1 WVVS1 UVVIS  UVVIS1 [UVVIS[UV.VIS  UVVIS1 UV.VIS UVVISt

BAE 6283 0.0000 2257 145883 12623 0106 109 1219 19561
FHE 6.278 na. 2256 145051 12580 0.106 1.08 1218 19501
BME 6273 0.0000 2256 144735 12555 0106 1.07 1216 19447
A RE 0.005. na 0.00 0.0464 034 0.000 001 002 57

Arite 0.08%| na. 0.01% 0.32% 0.27%)| 043%  054%  045%  0.29%




[image: image7.png]M REER 3
S pikid:

Uv_vis_1

%

w1

#2E  fEdeEf  EEn
mAUmin

w_vis 1

L=}
mAU
w1

3

Uv_vis_1

IEEE (50%)
min
Uv_vis_1

FHE
P

w1

HEE EES

P

wv_vis_1

BAlE 8.890 0.0000 16.15. 10,4157 6522 0147 108 20278
T 8.888 na. 16.14. 103776 65.00 0147 1.07 20256
Bl 8887 0.0000 16.14. 10.3525 6483 0147 1.07 20234
R RE 0.002 na 0.00 0.0336 0.20 0.000 0.00 22
R RE 0.02%| na. 0.03% 0.32% 0.31%| 0.05%  0.33% 0.11%





[image: image8.png]== wEhA | #H=E  ENEEE emd = =E | gR 0% fpwE TEE SwRE
S pikid: min % mAU*min mAU min EP EP EP
WVS [WVVS1 WVVS1 UVVIS  UVVIS1 [UVVISA[UV.VIS  UVVIS1 UV.VISL  UVVISt
b.x N b N KB AR AR KB AR ARER
2 sit E3] 11.522 na 2509 160987 8590] GMB 0173 104 4057 23759]
3 s12 FH 11322 na 25.09 16.1060 8588 BMB 0173 105 1057 23730
4 513 FH 11.325 na 25.08 16.1825 86.23| BMB 0173 1.05 1057 23698
BAlE 11325 0.0000 25.09 16.1825, 86.23 0173 105 1057 23759
T 11323 na. 2500 161291 86.00 0473 1.05 1057 23729
iME 11322 00000 2508 160087 8588 0173 104 1057 23698
R RE 0.002 na 0.00 0.0464 0.20 0.000 0.00 0.00 31
Bzt R 0.02%| na. 0.02% 0.29% 0.23%| 008%  039%  001%  013%




[image: image9.png]M REER 3 REHE | #22 EdeEfl EEd L) 2B | BREGM% fHRE SEE  EERS
S pikid: min % mAU*min mAU min EP EP EP
WS [WVVS1  WVVS1 UVVIS1  UVVIS1 [UVVISlUV.VIS1  UVVIS1 V.V UVVIS
KEETAL PE il kiiWLﬁiﬂﬁiﬂﬁiﬂ%
2 sit E3] 14943 na 773 49607 1979] BMB 0237 105 na___2307]
3 s12 FH 14943 na 773 49613 19.80 [ BMB’ 0231 106 na 23097
4 513 FH 14948 na 7.73 49877 19.91| BMB 0231 1.05 na 23125
BAlE 14948 0.0000 773 49877 19.91 0232 106 000 23125
T 14.945 na. 7.73 49699 19.84 0231 1.05 na. 23099
iME 14943 0.0000 773 49507 1979 0231 108 000 23075
R RE 0.003 na 0.00 0.0154 0.07 0.000 0.00 na 25
Az 0.02%| na. 0.03% 0.31% 0.33%| 004%  038% na.__ 011%





6.4 大黄供试品典型谱图及结果

[image: image10.emf]
[image: image11.png]BRER

TS [ES TREGETA] FET (3 BERAER) | AREEP) | FRE
min mAUmin mAU

1 |[FEARR 5130 5285 51,688 19241 641 na
2 |KER 6218 5818 47.768 16723 192 na
3 |KEE 8.898 8.571 49.909 18972 881 na
4 |KEB 11.330 20.572 107.875 23582 1056 na
5 KR A 14.950 3.760 15.080 23237 na na
Hin: 43.971 272.320 101755.00 3.7





[image: image12.png][:2
TS | ST RERE [EXE0%)| XE [ SEEEP) | AAFEEP) [ EHREEP)
min min

1 |FEARR 5130 0.087 BNB 641 145 19241

2 |REER 6218 0.113 BMB. 11.92 110 16723

3 |KEE 8.898 0.152 BMB. 8.81 126 18972

4 |REEH 11.330 0.174 BMB. 1056 103 23582

5 |KEFEE 14.950 0.231 BMB na. 1.06 23237






