[image: image16][image: image17.wmf]F U L I

                      



磷脂太  分析报告 
                                                                      ——杭州禾太生物科技有限公司                                                   
1、 客户要求：

检测样品1，样品2中的单油酸甘油酯及单亚油酸甘油酯的含量

二、仪器和材料
2.1 福立GC9720Plus气相色谱仪，宽量程FID检测器

2.2 反控色谱工作站

2.3 FL1092T自动进样器

三、实验

3.1前处理

样品提取：分别准确称取样一6.0052g，样二6.0353用滤纸包好后各置于250ml的锥形瓶中分别加入100ml的正己烷超声提取30min，分别将超声好的液体离心后置于250ml的锥形瓶中各加入125ml的丙酮溶液，混合均匀后采用0.45um的有机滤膜过滤，将滤液在旋转蒸发仪蒸干后的一号油液1.393g和二号油液1.2827g待用。
样品配制：分别准确称取约一号油液32mg加14.6mg正十四烷（内标物）和二号油液35mg加12mg正十四烷（内标物），用吡啶定容到0.5ml做母液。精确量取一号母液和二号母液0.1mL各置于2ml的样品瓶中，各加0.1mL三甲基氯硅烷（TMCS）和0.2mL N,O-双（三甲基硅烷基）三氟乙酰胺（BSTFA）后摇匀，置70℃烘箱中反应20min，得到待测试样液1和2。

标准品的配制：分别精确量取标样单油酸甘油酯9.6mg和单亚油酸甘油酯13.4mg用吡啶定容到1ml做母液;精确取十四烷25mg用吡啶定容到1ml做母液，取标液母液0.2mL，十四烷母液0.2ml置于2ml的样品瓶中,加0.1mL三甲基氯硅烷（TMCS）和0.2mL N,O-双（三甲基硅烷基）三氟乙酰胺（BSTFA）后摇匀，置70℃烘箱中反应20min，得到标样待测试样液。

3.2 色谱条件

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720 Plus)
检测器：FID氢火焰检测器 

色谱柱：RBX-35/30m*0.32mm*0.5μm
载气：N2   分流比：30：1
	恒流：2ml/min（一号样恒流：1ml/min）
COL：100℃（1min）-15℃/min-270℃（15min）
INJ：310℃      DET：290℃ 
进样量：1.0 ul 
定量方法：内标法   


3.3标样连续三针进样分离谱图及检测数据

[image: image1.png]ok

3
.
3
.
:
Foiann ﬂ
S
5
.
ﬂxﬁl&.@b&“@
.
Mm g 8 § 8 g
[ I O B



[image: image2.png]AREZR Emin] | FUEEF min]
0.035
0.090
0.085
0.097

65025
16.186
16,409
16,669
18911

ERRFA] | UETERLATS] | USR]

1829727.1
3252
6855.5

2549913

971027
185676
35%06.3
15891617
14118418
7052580.0

56.675%
0.2633
0.5091

2531
20,0188
100.0000

BB

0.0%5
0.0838
3758
35322
76442




[image: image3.png]:
b
R
H
]
.
U%LHM&K&..&HM
.
Mm g 8 8 8 :
g
[ I O B



[image: image4.png]AREZR Emin] | FUEEF min]

65018
16,172
16,39
16,655
16894

0.034
0.090
0.087
0.099

ERRA] | USTEAATS] | UEEAL]

1833610
2152
6555.7
250863.2

633188
1525.1
353788
15719210
139%013.4
69878915

56.7169
0.2613
0.5063

2.9
20,0205
100.0000

BB

0.0%61
0.0833
33662
35298
7.6314




[image: image5.png]=

FiE

P4

R

w2
@

0o

2000

0
154000

13100

108000
00
20w

00

000

200

000

o
[Uni: mi]

B3

ok



[image: image6.png]AREBRTAlimin] | FigERmin]

6015
16,151
16372
16630
16871

0.03¢
0.087
0.086
0.097

IS | ISTAATA™S] | USR]

1834308.6
32694
67377

2519101
237380.0
2333606.7

22111.4
150213
35583.2
15630543
13994253
69381967

565293
0.2557
05128

225253
20.1699
100.0000

S8

0.0458
0.0907
33852
35680
7.6300




校正因子计算：
	名称
	峰面积
	质量（g）
	校正因子f

	正十四烷
	3997102.7
	0.025
	1

	
	3963318.8
	0.025
	1

	
	3922111.4
	0.025
	1

	单亚油酸甘油酯
	1434393.3
	0.0134
	1.4936

	
	1447748.1
	0.0134
	1.4673

	
	1435009.1
	0.0134
	1.4650

	
	
	平均校正因子
	1.4753


3.4样品1的分离谱图及检测数据[image: image7.png]HigE)

HigiE 200z (2)

fHE e

T @)
L e ——=

vy

P4

ses0.000-
285,000

1180000
5000
810000
2som
w000
2500
000

o
[Uni: mi]

0o

B3

g0
00000
%




[image: image8.png]bA

8
2
E
8 R 512 12 ()
HigE)
R 200z () m
A RS 7 e
T
£y

0o

B3

ok

0
50
wom
800
000
2500
200
5000
000

5o

oom



[image: image9.png]g ARERRE)min) | FUEBS(min] | UES[FA) | WEEAALA™S] | USTEAL%] | SE%]
1 7.5 0031 15146542 0209946 0172 %0172
2 12414 0031 7Ll 747483 11352 113852
3 1812 0042 BULE 19437 166713 166714
2 13.3% 004 SSH749 14184135 216059 216059
s 14.1% 003 #6573 UB1S6 17337 17337
s 7312 0072 7728 34ml2 05237 0.5237
7 2072 0105 10951 77846 0.5 01186
s 20.435 005 s1s 60737 00325 00325
s 20813 010 6585 451698 0630  0.6880

10 21215 010 108268 76380 11637 11637

it 29151445  6564923.4  100.0000 100.0000




	名称
	峰面积
	质量(g)
	校正因子f
	含量％

	正十四烷
	3020994.6
	0.0146
	1
	

	单棕榈酸甘油酯
	34381.2
	0.032
	1.4753
	0.16

	单油酸甘油酯
	52954.4
	0.032
	1.4753
	0.25

	单亚油酸甘油酯
	82471.7
	0.032
	1.4753
	0.39

	脂肪酸
	3374121.1
	0.032
	1.4753
	16.01


3.5平行样品1的分离谱图及检测数据

[image: image10.png]P4

I H ¥ 082 02
S T o vov 02
HgE evo 0z (1)

S B s 06T

p— mﬁkm,mr (s

oy

o
[Uni: mi]

0o

B3

%

ses0.000-
285,000
1180000
5000
810000
2som
w000
2500
000

g0

00000




[image: image11.png]S S e 06T 20 (0) —]

o
[Uni: mi]

0o

B3

ok

0
50
wom
800
000
2500
200
5000
000
5o
oom




[image: image12.png]ligF

Boauwomaune

7.563
12404
1.7%9
13533
14.1%
17.290
2023
2.904
.70
2117

AREBRTAlimin] | FigERmin]

0.0%
0.030
0082
0.0%
0.038
0.071
0.111
0.106
0.110

11

IS | ISEAATA™S] | USR]
656174 7ISI04L 67,5091
B4 T6004L2 70743
32430 10469452 98825
S0789.2 1396428 13.2000
1511 1623 L0632
ms4 1524 0.7
B8 59856 00565
6533 M7 00417
s483 77710 0.3%5
w60 S9:0.4 05374

42565479 10593980.7 1000000

S8
675091
7,173
58825
13,2000
10632
0.178
0.0565
0.0417
0.3565
0.5374
100.0000




	名称
	峰面积
	质量（g)
	校正因子f
	含量％

	正十四烷
	7151904.1
	0.0447
	1
	

	单棕榈酸甘油酯
	18952.4
	0.0378
	1.4753
	0.10

	单油酸甘油酯
	43756.6
	0.0378
	1.4753
	0.23

	单亚油酸甘油酯
	61349.1
	0.0378
	1.4753
	0.32

	脂肪酸
	3318019.2
	0.0378
	1.4753
	17.24


3.6样品2的分离谱图及检测数据[image: image13.png]P4

S HER I ey v ()

T

MR 2601 (2) ]

o
[Uni: mi]

0o

B3

%

ses0.000-
285,000
1180000
5000
810000
2som
w000
2500
000

g0

00000




[image: image14.png]o
[Uni: mi]

S HER I ey v ()

0o

B3

ok

bA
0
50
wom
800
000
2500
200
5000
000
5o
oom



[image: image15.png]ligF

P TIRR

6.015
10542
12,108
12,194
12329
14,443
16,154
16,377
16,606
16851

AREBRTAlimin] | FigERmin]

0.051
0.034
0.0%
0.035
0.033
0.060
0.0
0.084
0.090
52

UEIFA) | ISTRARFA"S) | USTR(%]

119049.5
4104287
5316745
887711
757381
s435
15418
12458
1242
15760.0
30832288

234469.9
590896.6
1313402.4
1570466.5
1617156
2310
s682.7
6559.4
s3625.4
544903
6816690.2

349799
13,0693
19,2674
27,4395
23723
0.47%
0.1274
0.0962
0.7867
13862
100.0000

S8
349799
13,0693
19,2674
27,4395

23723
0.47%
0.1274
0.0962
0.7867
13862
100.0000




	名称
	峰面积
	质量(g)
	校正因子
	含量％

	正十四烷
	2384469.9
	0.012
	
	

	单棕榈酸甘油酯
	32381
	0.035
	1.4753
	0.16

	单油酸甘油酯
	62308.1
	0.035
	1.4753
	0.31

	单亚油酸甘油酯
	101050.2
	0.035
	1.4753
	0.50

	脂肪酸
	4236481.1
	0.035
	1.4753
	20.85


注：由于单油酸甘油酯标样在实验过程中以及已用完，以及本实验室没有脂肪酸等标样，故在单油酸甘油酯、单棕榈酸甘油酯及脂肪酸定量时均采用单亚油酸甘油酯校正因子计算。
以上数据仅供参考，有什么问题或需求请电话联系
 地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                           邮编： 317500
  分析员：王兴鹏                                              审核： 金迁

  电 话： 15657602322                                       时间：2023.02.7.

_1234567890.doc


F U L I












