[image: image9][image: image10.wmf]F U L I

                      



神经酸甲酯 分析报告
                                                        -----云南植化生物科技有限公司
1、 客户要求
神经酸甲酯纯度分析。

二、仪器和材料
2.1 福立GC9720Plus气相色谱仪

2.2 反控工作站
三、程序升温

3.1色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)
检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：RBX-FAME/30m*0.25mm*0.25μm

载气：N2  恒流：1ml/min  分流比：50：1
	COL：50℃(1min）-30℃/min-200℃（1min）-5℃/min-225℃（10min）

INJ：270℃      DET：280℃

进样量：0.6ul 


3.2实验
3.2.1神经酸甲酯-甲醇溶液的分离谱图及数据

[image: image1.png]4l

Lignin

e1004 (1)
e

1008 (01 YU

5606 (5)
e (@)

ey

Bave(s)

1or ()
e

_

ZeBUTNEA

W00
2000
2000
15000
1000
0

00

% ok 2% 0o 700 o ) 0
[unt: min]

2%





放大图：
[image: image2.png]4l

g0

el0oL(e
e

povoton——————oualiy

5606 (8) ——|
zvae (@)

W

Bava(s)

1or ()
e

—

2807 (1) 217 (2) ]

0
50
wom
800
000
200
2000
5000
000

5o

% ok 2% 0o 700 o ) 0

2%




[image: image3.png]g | 4538 | REBR ] | gESImin) | UEESIFA] | ISTEIRIFATS] | WETAL%) | SE(%] |

g

b
|

EEREBoavamaune

2082
2123
7113
7.491
8168
5%
8564
8822
5005
5.407
.47
5.771
10013
10317

0.021
0.025
0.0
0.025
0.027
0.028
0.085
0.033
0.060
0.091
0.047
0.057
0.0%
0.03
it

191663
545
1033
%20
127344
0270
59258
153.1
7526
214280
4151
1546
611
1544
260706.3

26309.2
68500
1280
006
21926
20779
17755
3140
263845
11607296
11911
615
12975
7.4
12538295

21382
0.5%3
0.0102
0.0479
17660
0.1657
0.1415
0.0250
23117
52574
0.0950
0.0363
0.1035
0.0373
1000000

21382
0.5%3
0.0102
0.0479
17660
0.1657
0.1415
0.0250
23117
52574
0.0950
0.0363
0.1035
0.0373
1000000

BEBS2B8582885 2K



3.2.1连续两针神经酸甲酯-甲醇溶液的重叠谱图
[image: image4.png]E

LoD

oD
1828 01

1008 01—}
S0 6
el

L ke

860 (1)

T

Lot i)
14l

wgwﬁ

W00
2000
2000
15000
1000
0

00

% ok 2% 0o 700 o ) 0
[unic min]

2%




[image: image5.png]E5| @ PiRdEmol | EfERsove| Piomddfac|  @EddRsove|  piuemIal|  wgEesoe|  pinssod | BrsDoe | TR |
1 2083 0057 25662.1 06739 190315 o012 2.13% 00958 2
2 2128 0055 e1La 08017 335 03313 0592 00320 2
3 7113 0003 1283 02819 041 10858 003 1056 2
3 72 001 6.2 1043 £ 00765 0047 02747 2
5 8169 0003 20053 08825 127370 05%0 176% 011 2
s B4 0005 2687 05287 0111 22303 01659 01410 2
7 8564 0006 7554 16189 33 01313 01908 0843 2
s B84 0008 3136 01750 1532 01013 o022 05997 2
5 9095 0003 20538 05405 7970 08842 231 01292 2
0 906 0008 115420.7 077 21390.2 016 25727 0002 2
1 97 0007 11857 05394 62 0540 00951 01303 2
2 97m o012 508 02162 1856 07312 003 05535 2
B 0013 0002 2927 05337 5565 1175 01037 0230 2
= 0317 0007 w77 00958 843 oz 00375 0.3665 2




4、 恒温

4.1色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)
检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：RBX-FAME/30m*0.25mm*0.25μm

载气：N2  恒流：1ml/min  分流比：50：1


	COL：225℃

INJ：270℃      DET：280℃

进样量：0.6ul
   


4.2神经酸甲酯-甲醇溶液的分离谱图及数据
[image: image6.png]=]

vove ()
a5t @
R e
o
G
15020
—_—
mmmmmmmmmmmm
§ ¢ § 8 8 R g 8 8 § ¢ ¢

% ok 2% 0o 700 o ) 0
T

2%




[image: image7.png]g | 4538, | {RERREmin] |

BT min] | [Tl | ISTEARIATS) | ISEARL%] | SB%] |

g

b
|

2007
2287
2405
2563
2730
2381
3164

0.0%0
0.047
0.050
0.057
0.05¢
0.085
0.05
it

227
67395
10281
67%6.7
3335248
030
1269
346746.0

3.7
20303
3250.1
233728
11190%.1
5755
5105
11681305

0.0%61
174904
0.272
20008
58154
0.0752
0.0437
100.0000

0.0%61
174904
0.272
20008
58154
0.0752
0.0437
100.0000

BEBBBB B



[image: image8.png]g | 4518 | RERRIEmn] | $5EEmin) | FEET TSR DRSS | AR  SEE | #RRF

1 2007 000 0000 15483 o 0 72 0578
2 2287 0047 0000 1121 0 0 256 1017
3 2405 0050 0.000 12817 0 0 Las 0574
2 2563 0057 0.000 11389 0 o0 1a1 1034
s 2730 0052 0.000 14332 0 o L7 0.8
5 2381 0045 0.000 238 0 0 2385 0891
7 3164 005 0.000 17901 0 0 2141 1156




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系
  地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                               邮编： 317500
  分析员:张啸敏 王明云                                             审核： 金迁

  电 话：15657600557                                              时间：2022.10.24

_1234567890.doc


F U L I












