[image: image5][image: image6.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

乙酸乙酯 分析报告

                                                        -----四川化工职业技术学院

1、 客户要求
乙酸乙酯 、乙酸正丁酯、乙酸、乙醇分离分析
二、仪器和材料
2.1 福立GC9720 Plus气相色谱仪
2.2 反控工作站

2.3 极性毛细柱

三、色谱条件

	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)
检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：RB-FFAP/30m*0.32mm*0.25um
载气：N2 恒流：1.0mL/min 分流比60：1
	COL：70℃(1min）-15℃/min-200℃（程序升温））

     70℃（恒温）
INJ：220℃  DET：220℃   进样量：0.4 uL
定量方法：


四、实验

4.1 乙酸乙酯和乙酸正丁酯分离谱图（恒温70℃）

[image: image1.png]pA]

AT 018 (@) e

W22 ssze () ————— ]

580
2500,
12850
11800
20000
7700000
22000
200000
se80.000-

2% % % B3 ) % 2% o% 0o
[Uni: mi]

R

%



[image: image2.png]g | A5E AREBRTAlImin] | FAgEEImnl | IR | IEEARIRATS) | USRI | SEB(%]
1 ZBZE 3.255 0023 114334297

164337964 476017 47.6007
2 ZBERE 3768 0.037 78544945

180897400 52393 52,3383
;192879238 345235364  100.0000 100.0000





4.2 乙酸乙酯、乙酸正丁酯、乙酸和乙醇分离谱图（程序升温）

[image: image3.png]pA]

0o

8
8
5
EN,WEWSR
8
T
EH
g
LT 1266 (6) e
H2VE (D) ————————]
2822608 (1) ————————— g
8
8
5
g8 8 8 8 8
H
888 8 8 ¢ g 88 8 s



[image: image4.png]g | A5E AREBRTAIImn] | FAgEEImnl | IR | USRI | EEAR(W | SB[

1 BT 3032 0021 93000 LIS 9144 29.194
228 3.1% 0023 74836%0.4 1077781 257853 257853
3 ZRETH 3321 0024 85903036 12943514 0977 09787
4 7B 6.5% 0.089 10804325  5885743.1  14.0866  14.0866

265029316  41782467.0  100.0000  100.0000




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 

  地址：浙江温岭城东街道百丈南路95号                               邮编： 317500

  分析员:陈卿卿、于永庆                                            审核： 金迁
  电 话： 15657600120                                              时间：2021.04.21.

_1234567890.doc


F U L I












