[image: image1.png][5] 11.770

10

6] 18.384

7] 20.137
8] 24.723
9] 28.478
10] 29.818

[11] 45.487

[12] 49.694
[13] 52.641

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44
[min]

46

48

50 52 54 56 58 60



[image: image5]                      

浙江福立分析仪器有限公司

洛索洛芬钠样品分析报告

——北京羚锐伟业科技有限公司                       

一、检测方法：

福立提供。
2、 客户要求：

洛索洛芬钠样品分析。
3、 方法原理

试样用反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 甲醇：色谱纯

4.1.2 水：纯净水
4.1.3冰醋酸：分析纯
4.1.4三乙胺：分析纯
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）
五、溶液制备

5.1 样品制备
移取适量洛索洛芬钠样品，用甲醇溶解，过0.45μm滤膜，待进样。
六、仪器条件

a) 色谱柱:  Sunniest C18，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm
b) 流动相: 甲醇：水：三乙胺：冰醋酸=600：400：1：1
c) 流速: 0.8mL/min

d) 检测器: UV 222nm

e) 柱温: 25 ℃        

f) 进样量: 20 μL
七、分析结果

7.1样品的谱图及结果
[image: image6.wmf]F U L I


[image: image2.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 6.667 7442 29704.3 0.0754 0.0754
2 I3 7.575 367.1 8557.9 0.0217 0.0217
3 8.455 1510.4 84930.5 0.2155 0.2155
4 4 10.737 130.5 2797.0 0.0071 0.0071
5 HRIEIFN 11.770 1536375.8 39249159.0 99.5771 99.5771
6 18.384 90.9 2956.6 0.0075 0.0075
7 20.137 522 1350.0 0.0034 0.0034
8 24723 106.1 6196.2 0.0157 0.0157
9 28.478 157.5 8794.9 0.0223 0.0223
10 29.818 161.6 6092.9 0.0155 0.0155
1 45.487 53.0 2987.8 0.0076 0.0076
12 49.694 74.9 9136.5 0.0232 0.0232
13 4 52.641 67.6 3177.0 0.0081 0.0081

X
¥

1539891.8 39415840.5 100.0000 100.0000




7.2样品加标杂质后的谱图及结果
[image: image3.png]2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400

2 1,200

£, 1,000

800
600
400
200

= [1] 4.011
[2] 7.631
[3] 9.494

b

[5] 11.809

11.041
[6] 13.024

[7] 31.465

41

[8] 53.022

-200

0 2 4 6 8

10

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
[min]

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60




[image: image4.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE
[min] [uAU] [uAU*s] [%]

1 1+ 442 4.011 164103.4 1648415.6 5.1332 5.1332
2 A4IR3 7.631 45637.2 576241.2 1.7944 1.7944
3 ! 9.494 14209.1 193664.0 0.6031 0.6031
4 it 11.041 20409.9 305717.5 0.9520 0.9520
5 1B RIBITN 11.809 1505067.3 28523434 .4 88.8219 88.8219
6 AeIR2 13.024 34990.3 584301.5 1.8195 1.8195
7 A4IR3 31.465 4977.5 176995.6 0.5512 0.5512
8 it 53.022 1739.6 104281.9 0.3247 0.3247
JE 1791134.3 32113051.7 100.0000 100.0000




说明：样品加标杂质后的分离谱图中，杂质1和杂质2在进样峰位置有出峰，积分方法待商榷，但对于我们的主峰洛索洛芬钠组分出峰是没有影响，若需要杂质1和杂质2的峰与进样峰分离开，则需要进一步优化方法。
以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                              邮编： 317500

分析员：陈宇洋、蔡赛微                                             审核：金迁

联系方式 15657600023                                              分析日期：2022.04.11

_1234567890.doc


F U L I












