[image: image6][image: image7.wmf]F U L I

                      

浙江福立分析仪器有限公司

蛋氨酸水合液 分析报告

——山东新和成氨基酸有限公司

一、检测方法：

福立提供。
2、 客户要求：

筛选一根合适的色谱柱，使蛋氨酸水合液的分离度达到要求。
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一法定量。

4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯
4.1.2 pH缓冲剂：混合磷酸盐，pH=6.86

4.1.3 磷酸：优级纯

4.1.4 水：纯净水
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090双波长-紫外检测器）

五、样品制备
按照客户提供的方法中2.4.3供试液配制处理编号为127 11.8的样品。
六、仪器条件
a) 色谱柱: Poly Pak C18-AQ，柱长250 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm

b) 流动相:流动相A：乙腈；流动相B：磷酸缓冲盐溶液（取混合磷酸盐pH=6.86的pH缓冲剂一包，用1294L水溶解），具体梯度见下表：
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 检测器: UV 210nm

e) 柱温: 40 ℃        
f) 进样量: 10 μL

	时间/min
	流动相A/%
	流动相B/%

	0~5
	0
	100

	5~15
	0~15
	100~85

	15~25
	15
	85

	25~40
	0
	100


七、分析结果
7.1 样品127-11.8典型谱图及结果

[image: image1.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

T

10

"

12 13 14
[min]

15 16

17

18

19 20 21

22 23 24 25




[image: image2.png]ISP aiRE

W)y Mo % PR B I )

W iy

W2 111 B

=)

[N

[min] [uAU] [uAU*s] [%]

1 4.998 1200423.8 7146372.7 51.1927
2 5.748 115691.4 740552.0 5.3049
3 6.640 16432.3 239578.6 1.7162
4 7.398 7013.8 711811 0.5099
5 7.949 14189.3 281782.2 2.0185
6 9.263 8712.7 92239 .4 0.6608
7 13.064 26054.5 186618.7 1.3368
8 14.003 41338.6 284789.4 2.0401
9 15.711 20305.9 153168.7 1.0972
10 16.606 8985.7 48240.8 0.3456
11 17.244 292717.6 2207923 .4 15.8164
12 18.682 13028.2 92834.1 0.6650
13 19.555 16814.4 104763.8 0.7505
14 20.078 346456.8 2265080.3 16.2258
15 20.794 7389.1 44627.0 0.3197
Bl 2135554.1 13959752.3 100.0000




[image: image3.png]ARG

FEK: 250mm B [a] 2
(353 W4 L B IR ) e i e P g 7y B Fie
[min] [min] W B W
1 4.998 0.09013 0.0000 17038 0.000 1.259
2 5.748 0.09792 0.1499 19089 4.702 0.913
3 6.640 0.22847 0.3284 4679 3.226 1.804
4 7.398 0.15629 0.4802 12414 2.326 1.170
5 7.949 0.31407 0.5903 3549 1.381 1.434
6 9.263 0.15867 0.8533 18882 3.282 1.341
7 13.064 0.11054 1.6137 77386 16.661 1.119
8 14.003 0.10703 1.8015 94834 5.091 1.236
9 15.711 0.09484 2.1433 152037 9.986 1.296
10 16.606 0.08019 2.3223 237564 6.032 1.334
1" 17.244 0.11284 2.4499 129379 3.900 1.458
12 18.682 0.09886 2.7376 197853 8.014 1.735
13 19.555 0.09062 2.9122 257946 5.437 1.199
14 20.078 0.09918 3.0169 227024 3.251 1.022

15 20.794 0.09001 3.1602 295673 4.468 0.858





7.2 样品127-11.8三针重复性谱图及结果
[image: image4.png][mAU]

1,500
1,400
1,300
1,200
1,100
1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

.00

GRS

i

TORHYL

03

R

LI OREG

THHOOES

SCIE

1

-

PR

| HEGTE
ZRROVIES

t

9

10

"

12 13
[min]

14

15

16

17 18 19 20 21

22 23 24 25




[image: image5.png]R M4

0 N Os WN =

A o A A oo
g s W N = O

PRETI I R B 7]
M

[mln]
4.999
5.749
6.641
7.400
7.948
9.263

13.090

14.013

15.706

16.592

17.237

18.670

19.544

20.072

20.783

RSD
[%]

0.049
0.055
0.049
0.065
0.048
0.076
0.196
0.070
0.030
0.074
0.039
0.053
0.047
0.025
0.047

TR
M
[uAU*s]
7146455.8
734197.8
2414221
71166.3
281554.8
91693.5
186311.5
285711.4
152254.2
48395.0
2211169.1
92435.0
103689.9
2267890.3
44736.7

LA
RSD
[%]

0.046
0.935
0.750
0.039
0.090
0.516
0.148
0.383
0.769
0.938
0.127
0.458
0.905
0.108
0.784

1208006.6
114349.8
16610.5
7046.7
14123.2
87245
26594.0
41886.6
20024.5
8987.0
291347.9
13007.0
16675.3
347868.9
7361.1

i
RSD
[%]

0.576

1.130

0.955

0.404

0.539

0.120

2.222

1.458

1.409

0.779

0.412

0.142

0.769

0.366

0.375

D

e
FIME
[%
51.1957
5.2596
1.7295
0.5098
2.0170
0.6569
1.3347
2.0468
1.0907
0.3467
15.8404
0.6622
0.7428
16.2467
0.3205

=





以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                               邮编： 317500

 分析员：黄燕                                                       审核：

联系方式 15657600108                                                分析日期：2021.4.2

_1234567890.doc


F U L I












