[image: image15][image: image16.wmf]F U L I

                      



玫瑰油、玫瑰水中β-香叶醇、橙花醇、香茅醇含量测定

分析报告

——甘肃东方天润玫瑰科技发展有限公司                      

检测方法：

参照GB 1886.48-2015 《食品安全国家标准 食品添加剂 玫瑰油》

二、客户要求：
玫瑰油、玫瑰水中β-香叶醇、橙花醇、香茅醇含量测定。
方法原理

试样经二氯甲烷提取或稀释后，用气相色谱仪测定，以保留时间定性，外标法定量。

试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1  二氯甲烷，HPLC
4.1.2  载气：氮气，纯度99.999%

4.1.3  燃烧气：氢气，纯度99.999%
4.2 材料与仪器

4.2.1 福立GC9790Plus气相色谱仪
4.2.2 反控工作站

4.2.3 FL1090B自动进样器
4.3 色谱条件
	仪器：福立气相色谱仪(GC-9720Plus)
检测器：宽量程FID氢火焰检测器

色谱柱：RBX-WAX/60m*0.32mm*0.5μm
载气：N2 恒流：1ml/min 分流比：10：1
	COL：60℃(2min）-4℃/min-180℃（7min）-30℃/min-240℃（20min）

INJ：260℃      DET：250℃ 

进样量：1.0μL    


五、溶液配制

5.1 母液配制

分别取10μL香茅醇（密度0.8540g/mL）、1μL橙花醇（密度0.8812g/mL）、1μL香叶醇（密度0.8894g/mL）加入到990μL二氯甲烷中，母液中香茅醇浓度为8540mg/L、橙花醇浓度为881.2mg/L、香叶醇浓度为889.4mg/L。

5.2 标准溶液配制

母液配制浓度见下表。

	
	母液体积（μL）
	二氯甲烷体积（μL）
	香茅醇浓度

（g/mL)
	橙花醇浓度

（g/mL)
	β-香叶醇浓度

（g/mL)

	浓度1
	0
	1000
	0
	0
	0

	浓度2
	100
	900
	854
	88.12
	88.94

	浓度3
	250
	750
	2135
	220.3
	222.4

	浓度4
	1000
	0
	8540
	881.2
	889.4


5.3 玫瑰油样品溶液配制
取10μL玫瑰油加入到990μL二氯甲烷中，摇匀后进样。
5.4 玫瑰水样品溶液配制
取15mL的玫瑰花水样品于50mL离心管中，加入5mL二氯甲烷，上下震荡2min，中途放气，静置分层后取下层有机相进样。
六、分析结果
6.1 标样谱图 
[image: image1.png]bA
2000

w000
w000
w000
W00
2000
2000
15000
1000
0

I EEEEE———— LY

= @308
= @3s850

00

ok 0o ) B
[Unit: min]




图1  浓度3标样谱图
[image: image2.png]ARERR B [min] | FUEEE (min]

3652
35016
.65

0.075 490133
0.076  50666.1
0.085 443121

e351175

2143116
245466
207143
2632792 5

UEEi[fA) | UFEmRra=s] | USTEHAL%]

sLa157
5.4374
5.1429
100.0000

S8%]
sLa157
5.4374
5.1429
100.0000




6.2 标样三针重复性谱图及数据

[image: image3.png]e

w50

)

50

250

2050

150

50

EEY

ey

bA

S

B
[Uni: min]




[image: image4.png]E5| e | PrgdEmnl | BfERSD% | PHYmEAA|  EHARSD% |  PINESIfAl|  WEERSDo| PR | SERsDwe| M
1 55 Er) 0017 o88739.7 11129 25%9.9 0.7223 X5 0.0680 3
2 i 35.321 001 102475 ey 24547 23031 8.5%6 025% 3
3| BB 37.038 0,022 551040

16125

176845

13453

32501

0.4331

3




6.2 标准曲线

[image: image5.png]000000.0

3000000.0

T00000.0

000000.0

5000000.0

000000.0

300000.0

2000000.0

1000000.0

00

EFE 0 IR - A = 047 o23s2ee (W), IBXFRE: 0.99911 ey
A [ewrs]
oo 100000 200, 0000 300,000 0. 0000 3000, 0000 0. 0000 000,000

W [ng/L]

%0, 0000

%0, 0000




[image: image6.png]’@4[22% ; HEEPSIE ¢ A = 1078104370k (W), HREFRE: 0.99912 ey
A [fwws:

1000000.0
00000.0
s00000.0
00000
0000.0
500000.0
00000.0
30000.0
2000000
100000.0

00

o 1000000 2. 0000 3000000 .00 30,0000 . 000 EX) . 0000 . 0000

W Ing/L]




[image: image7.png]PoEMER . EEEATE A = 10401042486 (W), EXESL 0.09915 ey
A [ewrs]

1000000.0
00000.0
s00000.0
00000
0000.0
500000.0
00000.0
30000.0
2000000
100000.0

00

oo 1000000 2. 0000 3000000 .00 30,0000 . 000 EX) . 0000 . 0000

W Ing/L]




6.3样品典型谱图
6.3.1 玫瑰油样品谱图及三针重复性
[image: image8.png]0000

o000

=000

000

200

w000

2000

210000

00

000

oom

70000

bA

ok

0o

B
Uni: mi]




全景图
[image: image9.png]0

50

wom

800

000

2500

200

5000

000

5o

oom

<o

bA

235320

ok

0o

B
Uni: mi]




[image: image10.png]UgFe | $R5aE | {RERRYiBlmin) | FUEREImin] | UESIEA] | LEEAIFAS] | UEEAAL%] | SE8(mal]

1 ERE 33.9%6 0.084 654959.9  3501609.6  80.9610 369397.8125
2 fHiEE 35.320 0078 38365.0 190067.6 43946 17629.8027
3 BEME 37.039 0.088 113064.3 6333812 146445 608959453

34 806389.2  4325058.3  100.0000 447923.5605




[image: image11.png]0

50

wom

800

000

2500

200

5000

5o

<o

bA

)

B
[Unit: min]




[image: image12.png]E5| e | PrdEmnl | BfERSD% | PHymEAA|  EHARSD% |  PINESIfAl| WSRO | PAS@moll|  SERsDw | EEM
1 38 33869 0.7 34177067 21021 G51388.2 13 6056713 2101 5
2 3525 o182 I5%620.4 25732 374665 2000 17ese0 25732 5
3 ot 020 e17e33.7 ey Lidens 1305 | 93723086 ey H





6.3.2 玫瑰水样品谱图
[image: image13.png]0

5o

00w

0

00w

200

200

15000

50

<om

bA

(13589

(234984

= @317

B
[Unit: min]




[image: image14.png]AR Bl(min] | SFUEEE(min) | IES(fA) | UEEIRATS] | IsEil(%] | SE(mal]

33589 007 179891 51978 753515  28.5500
39984 007 13496 67285 6294 20803
%617 0085 %169 196320 154041 6.3550

229557 107758.6 1000000  36.9854




以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。

  地址：四川省成都市成华区成致路50号                                 邮编： 317500 

  分析员：于媛婷                                                     审核： 金迁
电话：15657600790                                                  日期：2023.4.27

_1234567890.doc


F U L I












