[image: image1.png]80

70

9

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23



[image: image29]                      

浙江福立分析仪器有限公司

二苯甲酮腙 分析报告
一、检测方法：

客户提供。
2、 客户要求：

样品中的二苯甲酮腙的纯度分析。
3、 方法原理

试样经反相液相色谱分离，紫外检测器检测，根据色谱峰的保留时间定性，面积归一法定量。
4、 试剂和材料

4.1 试剂

4.1.1 乙腈：色谱纯

4.1.2 水：纯净水
4.2 材料与仪器

4.2.1 液相色谱仪: LC5090液相色谱仪（含LC5090在线脱气机+LC5090二元高压输液泵+LC5090自动进样器+LC5090柱温箱+LC5090紫外检测器）

五、仪器条件

a) 色谱柱: Sunniest C18，柱长150 mm，内径4.6 mm，粒径5 μm+预柱
b) 流动相: 乙腈：水=70:30
c) 流速: 1.0 mL/min

d) 柱温: 35 ℃        

e) 进样量: 5 μL

f ) 检测器: UV 265 nm
六、样品及对照品制备

6.1 二苯甲酮腙10 mg，置50 mL量瓶中，加流动相溶解后，稀释至刻度，摇匀，制成0.2 mg/mL的溶液。
七、分析结果
7.1  空白溶剂谱图
[image: image30.wmf]F U L I


7.2二苯甲酮腙1#样品典型谱图及连续三针结果

[image: image2.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

[6

597

[8

5 6 7 8 9

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23




放大图

[image: image3.png][mAU]
N w S (4] [} ~ © © o

[6

597

8

9

10

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Iminl

22 23




[image: image4.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.198 27.4 176.5 0.0039 0.0039
2 2.785 32.8 180.7 0.0040 0.0040
3 R TR 3.438 781860.2 4537249.7 99.7796 99.7796
4 4.496 163.2 1726.8 0.0380 0.0380
5 5.049 2111 2656.2 0.0584 0.0584
6 11.111 82.4 1748.5 0.0385 0.0385
7 20.359 87.6 25175 0.0554 0.0554
8 21.597 36.8 1013.7 0.0223 0.0223

7

it 782501.5 4547269.7 100.0000 100.0000



[image: image5.png]RGP &



[image: image6.png]Ve A5 4

0N OA WN =

|1

T BRI

2.198
2.785
3.438
4.496
5.049
11111
20.359
21.597

BREE IR i) = e e 0

[min]

[min]
0.07613
0.09130
0.08860
0.20130
0.12510
0.23982
0.44258
0.44037

K

A7
0.0000
0.2670
0.5639
1.0450
1.2967
4.0541
8.2613
8.8243

i
B
4619
5156
8342
2763
9025
11891
11723
13325

iR
B/ K
18476
20624
33370
11053
36099
47566
46894
53299

0.000
4.137
4.281
4.305
2.000
19.601
15.993
1.654

2.335
1.256
1.165
0.746
0.673
2.012
0.989
0.995




[image: image7.png]g R &
CT Y X7 TRR I [l W i3 [T A B

o

[min] [uAU] [uAU*s] [%]

1 2.201 24.7 1449 0.0032 0.0032
2 2.790 32.2 206.2 0.0045 0.0045
3 R TR 3.439 787258.9 4564400.6 99.7850 99.7850
4 4.490 161.3 1651.4 0.0361 0.0361
5 5.049 2071 2695.2 0.0589 0.0589
6 11.110 84.0 1599.9 0.0350 0.0350
7 20.342 88.3 2409.4 0.0527 0.0527
8 21.528 40.6 1128.1 0.0247 0.0247

7

it 787897.1 4574235.7 100.0000 100.0000



[image: image8.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.192 20.5 85.4 0.0019 0.0019
2 2.793 32.7 188.1 0.0041 0.0041
3 R TR 3.433 787269.3 4569231.6 99.7915 99.7915
4 4.489 159.2 1687.2 0.0368 0.0368
5 5.039 206.7 2643.4 0.0577 0.0577
6 11.080 77.2 1416.7 0.0309 0.0309
7 20.282 87.6 2367.6 0.0517 0.0517
8 21.525 39.6 1158.7 0.0253 0.0253

7

it 787892.8 4578778.8 100.0000 100.0000




7.3 二苯甲酮腙连续三针重复性谱图及主峰含量RSD%结果

[image: image9.png]pev € ik — (€]

R Raal

aHeeaoc 1441

OBOTTTTT[999]

1,000
900
800
700
600

[nvw]

400

300
200
100

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10

[min]



[image: image10.png]L35g Moy LR B[] LR B[] [ B L3 U i

P RSD B RSD T RSD
[min] [%] [uAUs*s] [%] [uAU] [%]

3 SR HERR 3.437 0.094 4556960.7 0.378 785462.8 0.397





7.4二苯甲酮腙2#样品典型谱图及连续三针结果

[image: image11.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

19 20

22 23



放大图

[image: image12.png][mAU]
N w S (4] [} ~ © © o

9

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22 23




[image: image13.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.180 27.4 119.5 0.0028 0.0028
2 2.762 33.3 168.3 0.0039 0.0039
3 R TR 3.392 745555.6 4252598.0 99.7449 99.7449
4 4.418 142.8 1512.7 0.0355 0.0355
5 4.960 139.3 1391.2 0.0326 0.0326
6 10.794 725 1268.7 0.0298 0.0298
7 19.633 60.6 1555.7 0.0365 0.0365
8 20.779 1719 4859.0 0.1140 0.1140

7

it 746203.4 4263473.1 100.0000 100.0000




[image: image14.png]ARGV R



[image: image15.png]gy 45y %4 BREE IR i) = e e 0 i

0N OA WN =

|1

R

EE_

[min]  [min] IS
2.180 0.06605 0.0000
2.762 0.07802 0.2672
3.392 0.08711  0.5564
4.418 0.20219 1.0268
4.960 0.11495 1.2757
10.794 0.23294  3.9520
19.633 0.39463 8.0072
20.779 0.43991 8.5331

i
B
6033
6943
8402
2645
10316
11894
13712
12360

iR
B/ K
24130
27772
33610
10579
41264
47578
54848
49441

0.000
4.769
4.504
4.182
2.019
19.786
16.620
1.621

a2
A7
1.302
1.053
1.163
0.760
0.656
1.685
1.309
1.038




[image: image16.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.186 30.1 1447 0.0034 0.0034
2 2.756 32.7 173.2 0.0041 0.0041
3 R TR 3.388 746388.6 4254264.5 99.7247 99.7247
4 4.416 149.4 1527.1 0.0358 0.0358
5 4.951 149.0 1549.2 0.0363 0.0363
6 10.758 74.0 1590.8 0.0373 0.0373
7 19.571 60.9 1655.8 0.0388 0.0388
8 20.672 175.1 5102.9 0.1196 0.1196

S

T 747059.8 4266008.3 100.0000 100.0000




[image: image17.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.184 30.4 122.6 0.0029 0.0029
2 2.755 34.7 188.9 0.0044 0.0044
3 R TR 3.387 742070.3 4235334.8 99.7374 99.7374
4 4.412 150.2 1536.0 0.0362 0.0362
5 4.943 152.3 1710.7 0.0403 0.0403
6 10.760 71.2 1341.1 0.0316 0.0316
7 19.459 62.1 1617.4 0.0381 0.0381
8 20.576 169.6 4633.9 0.1091 0.1091

7

it 742740.8 4246485.4 100.0000 100.0000




7.5 二苯甲酮腙2#连续三针重复性谱图及主峰含量RSD%结果

[image: image18.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200

100

b 3.38g

3T < i

1286
S

(76

1 DUTATAS

[f66

o

10

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
[min]



[image: image19.png]Hor % LR B ) ) LR B 1 ) TR TR e L)
SR RSD M RSD M RSD
[min] [%] [uAUs*s] [%] [uAU] [%]

SR HERR 3.389 0.087 42473991 0.247 744671.5 0.308




7.6二苯甲酮腙3#样品典型谱图及连续三针结果
[image: image20.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

786

11. 019

0

[6

9

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23




放大图[image: image21.png][mAU]
N w S (4] [} ~ © © o

G

360

9

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23



[image: image22.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.786 427 388.8 0.0078 0.0078
2 R TR 3.428 871649.3 5003178.9 99.7616 99.7616
3 4.484 181.4 1670.3 0.0333 0.0333
4 4.878 404.6 4995.9 0.0996 0.0996
5 11.049 70.9 1334.1 0.0266 0.0266
6 20.214 96.8 2669.3 0.0532 0.0532
7 21.433 30.0 896.7 0.0179 0.0179

7

it 872475.7 5015134.0 100.0000 100.0000




[image: image23.png]RGHME



[image: image24.png]gy 45y %4 BREE IR i) = e e 0 i

~NOoO R WN =

TR TR

EE_

[min]  [min] IS
2.786 0.12075 0.0000
3.428 0.08761 0.2306
4.484 0.12557  0.6097
4.878 0.22852 0.7510
11.049 0.23123  2.9665
20.214 0.42518 6.2563
21.433 0.46578 6.6940

i
B

2948
8481
7064
2524
12650
12521
11730

9308
8879

g
B/ K
11793
33925
28255
10096
50599
50085
46922

EECE
B/ K

0 0.000

1191  3.638

4053 5.845

1857  1.312

28302 15.840
37232 16.474
35518 1.615

/2
W
2.969
1.165
0.752
1.105
1.726
1.161
1.388




[image: image25.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.775 41.9 438.8 0.0088 0.0088
2 R TR 3.425 869898.4 4988595.4 99.7541 99.7541
3 4.476 181.2 1771.0 0.0354 0.0354
4 4.874 427.0 5081.5 0.1016 0.1016
5 11.046 70.6 1319.1 0.0264 0.0264
6 20.195 97.3 2762.7 0.0552 0.0552
7 21.411 33.6 924.8 0.0185 0.0185

S

T 870750.0 5000893.3 100.0000 100.0000



[image: image26.png]IIHTERE

L35 SRS b} £ 1 DR B I i) U iy U T A% THE

[min] [uAU] [uAU*s] [%]
1 2.786 427 388.8 0.0078 0.0078
2 R TR 3.428 871649.3 5003178.9 99.7616 99.7616
3 4.484 181.4 1670.3 0.0333 0.0333
4 4.878 404.6 4995.9 0.0996 0.0996
5 11.049 70.9 1334.1 0.0266 0.0266
6 20.214 96.8 2669.3 0.0532 0.0532
7 21.433 30.0 896.7 0.0179 0.0179

7

it 872475.7 5015134.0 100.0000 100.0000




7.7 二苯甲酮腙3#连续三针重复性谱图及主峰含量RSD%结果

[image: image27.png][mAU]

1,000
900
800
700
600
500
400
300
200

100

101] 278786

. 424

il o)

12]

£ 101 P60

£t | 2000951

w

9

10

1 12
[min]

13

14

15

16

17

18

19 20 21

22 23




[image: image28.png]T B
FHME
[uAU*s]

5009467.4

1B
RSD
[%]

0.492

L
F¥IfE
[uAU]

873038.2

]
RSD

[%]
0.460





说明：

1. 紫外检测器为选择性检测器，不同物质在该检测器上的响应不同，因此在紫外检测器上采用面积归一法计算样品含量时，可能存在较大的偏差，建议采用外标法或内标法计算含量。
2. 以上数据仅供参考，如有问题请电话联系。
 地址：浙江温岭经济开发区百丈南路95号                             邮编： 317500

 分析员：陈卿卿、曹灵依                                            审核：金迁

联系方式 15657600120                                              分析日期：2023.6.12

_1234567890.doc


F U L I












