数字旋转粘度计

	仪器名称
	旋转粘度计（指针式）
	旋转粘度计（数显）
	旋转粘度计（数显）

	仪器型号
	NDJ-1
	NDJ-5S
	NDJ-8S

	仪

器

特

点
	1. 采用同步电机以稳定的转速旋转，连接刻度圆盘，再通过游丝和转轴带动转子旋转。

2. 采用齿轮系统及离合器进行变速，由专用旋转旋钮操作，分四档转速，可以根据测定需要选择。

3. 附有1至4号四种转子，可预置4档转速，根据被测液体粘度的高低旋转转速配合使用，满足不用范围的测量要求。

4.装有指针固定控制装置（指针控制杆），当转速较快时便于读取准确的读数。
	1.本仪器采用先进的机械设计技术，制造工艺和微电脑控制技术，数据采集准确，测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方。

2.显示器选用白背光，高亮度的LCD显示屏，可直接显示样品的粘度、转子编号、速度等信息，数据显示清晰。

3.配有4种转子，可预置4档转速，满足不同范围的测量要求。
	1.本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表现粘度的仪器。

2.高亮度的LCD显示屏，数据显示清晰本仪器采用先进的机械设计技术，制造工艺和微电脑控制技术，数据采集准确，显示器选用白背光。

	技

术

参

数


	测量范围
	10~100000mPa.s
	10~100000mPa.s
	10~2000000Pa.s

	
	测量误差
	±5％（F.S）
	±3％（F.S）
	±3％（F.S）

	
	测量转子
	1、2、3、4号转子
	1~4号4种转子（可选配0#转子）
	1~4号4种转子

	
	转子转速
	6、12、30、60转/分；4档
	6、12、30、60转/分；4档
	0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60转/分；

8档

	
	供电电流
	交流220V±10％
50Hz±10％
	交流220V±10％

50Hz±10％
	交流220V±10％

50Hz±10％

	
	工作环境
	温度5℃~35℃，相对温度不大于80％
	温度5℃~35℃，相对温度不大于80％
	温度5℃~35℃，相对温度不大于80％


主要应用范围：油脂、油漆、塑料、药物、涂料、胶粘剂、洗涤剂等各种流体粘度的测量
